## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-12 00:00:00 至 2025-05-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.988 | 7.665 | 7.784 | 7.906 | 1.646 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.195 | 0.002
01~02时 | 1.879 | 7.548 | 7.591 | 7.666 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.02 | 0 | 0.179 | 0
02~03时 | 32.939 | 6.821 | 7.242 | 7.63 | 1.499 | 0.058 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.0008 | 0.181 | 0.006
03~04时 | 34.327 | 6.856 | 7.026 | 7.325 | 2.4 | 0.082 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0009 | 0.184 | 0.006
04~05时 | 45.349 | 6.598 | 6.835 | 7.148 | 1.941 | 0.085 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0011 | 0.169 | 0.008
05~06时 | 30.148 | 6.589 | 6.904 | 7.101 | 1.1 | 0.033 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0007 | 0.145 | 0.004
06~07时 | 2.783 | 7.062 | 7.138 | 7.193 | 1.135 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.051 | 0.0001 | 0.144 | 0
07~08时 | 2.294 | 7.182 | 7.204 | 7.222 | 1.2 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.094 | 0.0002 | 0.143 | 0
08~09时 | 5.284 | 7.138 | 7.321 | 7.595 | 1.624 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.076 | 0.0005 | 0.242 | 0.001
09~10时 | 26.908 | 6.113 | 7.312 | 7.834 | 2.4 | 0.065 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.051 | 0.0014 | 0.403 | 0.011
10~11时 | 0.354 | 7.325 | 7.552 | 7.746 | 2.577 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.044 | 0 | 0.368 | 0
11~12时 | 2.393 | 7.122 | 7.281 | 7.558 | 2.9 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.04 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.315 | 0.001
12~13时 | 101.146 | 6.905 | 7.496 | 7.632 | 2.508 | 0.238 | 0.005 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 0.032 | 0.0032 | 0.327 | 0.034
13~14时 | 90.722 | 7.269 | 7.537 | 7.765 | 1.8 | 0.163 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.03 | 0.0027 | 0.345 | 0.031
14~15时 | 10.645 | 7.605 | 7.69 | 7.722 | 1.517 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0.375 | 0.004
15~16时 | 2.369 | 7.425 | 7.521 | 7.633 | 1 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.422 | 0.001
16~17时 | 2.711 | 7.451 | 7.516 | 7.542 | 1.638 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 1.125 | 0.002
17~18时 | 1.154 | 7.472 | 7.489 | 7.505 | 2.8 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.032 | 0 | 2.218 | 0.003
18~19时 | 79.099 | 7.111 | 7.475 | 7.593 | 2.376 | 0.174 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.0022 | 1.471 | 0.091
19~20时 | 63.289 | 7.247 | 7.564 | 7.661 | 1.6 | 0.101 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.0016 | 0.32 | 0.02
20~21时 | 7.235 | 7.206 | 7.333 | 7.596 | 1.919 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.0002 | 1.142 | 0.005
21~22时 | 1.321 | 7.444 | 7.465 | 7.573 | 2.5 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0 | 2.427 | 0.003
22~23时 | 19.022 | 7.049 | 7.374 | 7.524 | 2.535 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0.0008 | 1.602 | 0.008
23~24时 | 2.114 | 7.106 | 7.266 | 7.415 | 2.6 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.041 | 0.0001 | 0.32 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.3719 |  | 1.926 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0361 |  | 0.615
最大值 | 101.146 | 7.665 | 7.784 | 7.906 | 2.9 | 0.238 | 0.007 | 0.001 | 0.04 | 0.003 | 0.094 | 0.0032 | 2.427 | 0.091
最小值 | 0.354 | 6.113 | 6.835 | 7.101 | 1 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.143 | 0
总量 | 576.4839 |  |  |  |  | 1.142 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0174 |  | 0.243