## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-13 00:00:00 至 2025-05-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.281 | 7.408 | 7.501 | 7.568 | 2.211 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.036 | 0 | 0.31 | 0
01~02时 | 1.205 | 7.547 | 7.572 | 7.615 | 1.5 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.294 | 0
02~03时 | 50.922 | 6.953 | 7.38 | 7.659 | 1.675 | 0.089 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0014 | 0.286 | 0.014
03~04时 | 61.626 | 7.186 | 7.351 | 7.727 | 2 | 0.123 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0.0017 | 0.273 | 0.017
04~05时 | 8.47 | 7.486 | 7.555 | 7.598 | 2.247 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.281 | 0.002
05~06时 | 105.179 | 7.46 | 8.117 | 8.287 | 2.7 | 0.284 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0027 | 0.294 | 0.031
06~07时 | 17.378 | 7.214 | 7.668 | 8.194 | 2.381 | 0.045 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.044 | 0.0006 | 0.304 | 0.005
07~08时 | 2.457 | 7.199 | 7.277 | 7.364 | 1.8 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.073 | 0.0002 | 0.32 | 0.001
08~09时 | 1.925 | 7.358 | 7.419 | 7.446 | 1.73 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.062 | 0.0001 | 0.33 | 0.001
09~10时 | 1.52 | 7.444 | 7.464 | 7.486 | 1.6 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 0.345 | 0.001
10~11时 | 61.416 | 6.946 | 7.246 | 7.547 | 1.423 | 0.076 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.042 | 0.0023 | 0.304 | 0.016
11~12时 | 88.654 | 6.899 | 6.947 | 7.036 | 1.1 | 0.098 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.0032 | 0.241 | 0.021
12~13时 | 42.194 | 7.035 | 7.141 | 7.376 | 1.065 | 0.046 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.0015 | 0.292 | 0.011
13~14时 | 6.867 | 7.298 | 7.368 | 7.423 | 1 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0.373 | 0.003
14~15时 | 2.007 | 7.307 | 7.35 | 7.395 | 1.141 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.329 | 0.001
15~16时 | 45.313 | 6.994 | 7.323 | 7.445 | 1.4 | 0.063 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0009 | 0.26 | 0.012
16~17时 | 8.592 | 7.299 | 7.425 | 7.501 | 1.26 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.258 | 0.002
17~18时 | 1.559 | 7.498 | 7.551 | 7.593 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.255 | 0
18~19时 | 108.525 | 7.057 | 7.236 | 7.615 | 1.21 | 0.137 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.0022 | 0.256 | 0.028
19~20时 | 82.904 | 7.066 | 7.147 | 7.354 | 1.6 | 0.133 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0017 | 0.257 | 0.021
20~21时 | 2.988 | 7.136 | 7.201 | 7.266 | 1.671 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.378 | 0.001
21~22时 | 27.426 | 7.271 | 7.312 | 7.347 | 1.8 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.0006 | 0.569 | 0.016
22~23时 | 26.152 | 7.33 | 7.38 | 7.415 | 1.8 | 0.047 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.0006 | 0.463 | 0.015
23~24时 | 1.507 | 7.377 | 7.415 | 7.463 | 1.8 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.296 | 0
有效日均值 |  |  | 7.3900 |  | 1.630 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0314 |  | 0.315
最大值 | 108.525 | 7.547 | 8.117 | 8.287 | 2.7 | 0.284 | 0.006 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.073 | 0.0032 | 0.569 | 0.031
最小值 | 1.205 | 6.899 | 6.947 | 7.036 | 1 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.241 | 0
总量 | 758.0769 |  |  |  |  | 1.253 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0205 |  | 0.220