## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-14 00:00:00 至 2025-05-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.051 | 8.2 | 8.23 | 8.27 | 1.46 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.612 | 0
01~02时 | 11.578 | 8.22 | 8.26 | 8.28 | 2 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.56 | 0.006
02~03时 | 6.754 | 8.16 | 8.21 | 8.26 | 1.981 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0.56 | 0.004
03~04时 | 0.778 | 8.07 | 8.14 | 8.2 | 1.9 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.559 | 0
04~05时 | 0.1 | 8.05 | 8.1 | 8.15 | 2.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0
05~06时 | 0 | 8 | 8.07 | 8.1 | 2.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.266 | 0
06~07时 | 0 | 8 | 8.06 | 8.11 | 2.537 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.294 | 0
07~08时 | 0 | 8.05 | 8.08 | 8.11 | 2.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.413 | 0
08~09时 | 0 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 2.439 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.392 | 0
09~10时 | 0 | 8.17 | 8.23 | 8.29 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.308 | 0
10~11时 | 0 | 8.26 | 8.3 | 8.33 | 1.543 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.247 | 0
11~12时 | 3.896 | 8.23 | 8.27 | 8.3 | 2.5 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 13.951 | 8.23 | 8.27 | 8.31 | 2.5 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0 | 0
13~14时 | 15.813 | 8.31 | 8.34 | 8.36 | 2.5 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.013 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 15.208 | 8.36 | 8.39 | 8.43 | 2.5 | 0.038 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.111 | 0.001 | 0 | 0
15~16时 | 3.695 | 4.35 | 8.34 | 8.96 | 3.901 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.164 | 0.001 | 0.001 | 0
16~17时 | 0.486 | 7.39 | 8.25 | 9.14 | 7.05 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0
17~18时 | 0 | 7.6 | 7.73 | 7.88 | 4.288 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0
18~19时 | 0 | 7.55 | 7.66 | 7.88 | 4.555 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.135 | 0
19~20时 | 0 | 7.54 | 7.55 | 7.56 | 5.604 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.015 | 0 | 0.671 | 0
20~21时 | 0 | 7.51 | 7.53 | 7.55 | 5.095 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.014 | 0 | 0.679 | 0
21~22时 | 0 | 7.5 | 7.92 | 8.61 | 3.093 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.014 | 0 | 0.712 | 0
22~23时 | 0 | 8.48 | 8.65 | 8.81 | 3.117 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.013 | 0 | 0.703 | 0
23~24时 | 0 | 8.57 | 8.72 | 8.81 | 3.213 | 0 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.012 | 0 | 0.669 | 0
有效日均值 |  |  | 8.14 |  | 3.012 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0134 |  | 0.024 |  | 0.345
最大值 | 15.813 | 8.57 | 8.72 | 9.14 | 7.05 | 0.04 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 0.164 | 0.001 | 0.712 | 0.006
最小值 | 0 | 4.35 | 7.53 | 7.55 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
总量 | 72.310 |  |  |  |  | 0.175 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | 0.003 |  | 0.011