## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-14 00:00:00 至 2025-05-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.327 | 7.457 | 7.525 | 7.552 | 2.15 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.282 | 0
01~02时 | 1.244 | 7.527 | 7.552 | 7.576 | 2.8 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 0
02~03时 | 98.968 | 6.955 | 7.284 | 7.785 | 2.66 | 0.256 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.0020 | 0.248 | 0.024
03~04时 | 94.064 | 6.876 | 7.003 | 7.257 | 2.4 | 0.226 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0019 | 0.23 | 0.022
04~05时 | 19.458 | 7.26 | 7.358 | 7.412 | 2.365 | 0.047 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0.219 | 0.004
05~06时 | 2.016 | 7.223 | 7.268 | 7.303 | 2.3 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 0.202 | 0
06~07时 | 21.794 | 7.228 | 7.989 | 8.95 | 2.194 | 0.046 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.034 | 0.0008 | 0.254 | 0.007
07~08时 | 20.953 | 7.89 | 8.178 | 8.649 | 2 | 0.042 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.039 | 0.0008 | 0.338 | 0.007
08~09时 | 5.763 | 7.691 | 7.795 | 7.927 | 1.93 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.25 | 0.002
09~10时 | 1.127 | 7.547 | 7.628 | 7.697 | 1.8 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.109 | 0
10~11时 | 0.781 | 7.518 | 7.583 | 7.619 | 1.73 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.153 | 0
11~12时 | 0.812 | 7.59 | 7.618 | 7.639 | 1.6 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.225 | 0
12~13时 | 0.816 | 7.625 | 7.648 | 7.68 | 1.46 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.225 | 0
13~14时 | 0.82 | 7.666 | 7.687 | 7.698 | 1.2 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.226 | 0
14~15时 | 32.488 | 7.164 | 7.645 | 7.743 | 1.2 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 0.226 | 0.007
15~16时 | 99.766 | 7.269 | 7.382 | 7.618 | 1.698 | 0.134 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0008 | 0.251 | 0.023
16~17时 | 2.435 | 7.486 | 7.52 | 7.556 | 1.975 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.307 | 0.001
17~18时 | 1.401 | 7.459 | 7.493 | 7.527 | 1 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.338 | 0
18~19时 | 109.377 | 6.941 | 7.205 | 7.599 | 1.589 | 0.201 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0097 | 0.0009 | 0.355 | 0.04
19~20时 | 64.499 | 6.819 | 7.049 | 7.279 | 2.7 | 0.174 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0.0003 | 0.384 | 0.025
20~21时 | 74.151 | 6.675 | 7.137 | 7.347 | 2.21 | 0.138 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0040 | 0.0002 | 0.381 | 0.028
21~22时 | 82.148 | 6.961 | 7.115 | 7.259 | 1.3 | 0.107 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0.0002 | 0.377 | 0.031
22~23时 | 6.093 | 6.996 | 7.19 | 7.296 | 1.685 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.38 | 0.002
23~24时 | 40.631 | 7.128 | 8.003 | 8.384 | 2.4 | 0.098 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0.0003 | 0.384 | 0.016
有效日均值 |  |  | 7.4945 |  | 1.931 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.0157 |  | 0.275
最大值 | 109.377 | 7.89 | 8.178 | 8.95 | 2.8 | 0.256 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.039 | 0.002 | 0.384 | 0.04
最小值 | 0.781 | 6.675 | 7.003 | 7.257 | 1 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.109 | 0
总量 | 782.9418 |  |  |  |  | 1.551 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0094 |  | 0.241