## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-15 00:00:00 至 2025-05-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 25.528 | 7.861 | 8.102 | 8.293 | 2.365 | 0.061 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.369 | 0.010
01~02时 | 6.061 | 7.727 | 7.777 | 7.863 | 2.3 | 0.014 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.347 | 0.002
02~03时 | 62.739 | 7.08 | 7.422 | 7.729 | 2.369 | 0.151 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.0006 | 0.365 | 0.024
03~04时 | 73.444 | 7.082 | 7.226 | 7.737 | 2.5 | 0.184 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0.0005 | 0.394 | 0.029
04~05时 | 56.461 | 7.021 | 7.306 | 7.775 | 2.325 | 0.129 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0.0004 | 0.389 | 0.022
05~06时 | 12.198 | 7.648 | 7.749 | 7.848 | 2 | 0.024 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.382 | 0.005
06~07时 | 4.412 | 7.543 | 7.62 | 7.655 | 1.93 | 0.009 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.299 | 0.002
07~08时 | 0.766 | 7.462 | 7.502 | 7.567 | 1.8 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0 | 0.17 | 0
08~09时 | 11.068 | 6.943 | 7.492 | 7.551 | 2.008 | 0.026 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0.0002 | 0.25 | 0.004
09~10时 | 88.884 | 6.962 | 7.016 | 7.133 | 2.4 | 0.213 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0018 | 0.371 | 0.033
10~11时 | 90.126 | 6.494 | 6.88 | 7.181 | 2.123 | 0.188 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0018 | 0.345 | 0.031
11~12时 | 11.01 | 6.534 | 6.624 | 6.805 | 1.6 | 0.018 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.306 | 0.003
12~13时 | 2.329 | 6.688 | 6.892 | 6.995 | 1.775 | 0.004 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.325 | 0.001
13~14时 | 3.78 | 6.954 | 7.045 | 7.108 | 2.1 | 0.008 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.354 | 0.001
14~15时 | 100.387 | 6.301 | 6.443 | 6.978 | 10.695 | 1.093 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0011 | 0.351 | 0.035
15~16时 | 18.813 | 6.639 | 6.952 | 7.455 | 26.952 | 0.507 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.347 | 0.007
16~17时 | 1.813 | 7.299 | 7.35 | 7.471 | 29.189 | 0.051 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.311 | 0.001
17~18时 | 3.317 | 7.316 | 7.405 | 7.522 | 33.054 | 0.11 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.257 | 0.001
18~19时 | 46.674 | 6.963 | 7.326 | 7.498 | 21.702 | 0.754 | 0.014 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0077 | 0.0003 | 0.272 | 0.013
19~20时 | 67.6 | 7.151 | 7.293 | 7.408 | 1.738 | 0.117 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0066 | 0.0004 | 0.296 | 0.02
20~21时 | 73.203 | 6.924 | 7.149 | 7.315 | 1.546 | 0.112 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0069 | 0.0005 | 0.306 | 0.022
21~22时 | 50.358 | 7.313 | 7.458 | 7.525 | 1.189 | 0.06 | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0074 | 0.0004 | 0.322 | 0.016
22~23时 | 23.01 | 7.098 | 7.306 | 7.437 | 2.939 | 0.114 | 0.013 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0093 | 0.0003 | 1.339 | 0.061
23~24时 | 3.713 | 7.087 | 7.1 | 7.111 | 6.25 | 0.023 | 0.013 | 0 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0 | 2.908 | 0.011
有效日均值 |  |  | 7.2685 |  | 6.869 |  | 0.013 |  | 0.007 |  | 0.0136 |  | 0.474
最大值 | 100.387 | 7.861 | 8.102 | 8.293 | 33.054 | 1.093 | 0.015 | 0.001 | 0.026 | 0.001 | 0.039 | 0.0018 | 2.908 | 0.061
最小值 | 0.766 | 6.301 | 6.443 | 6.805 | 1.189 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.17 | 0
总量 | 837.7032 |  |  |  |  | 3.973 |  | 0.011 |  | 0.005 |  | 0.0094 |  | 0.353