## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-15 00:00:00 至 2025-05-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.39 | 8.64 | 8.75 | 3.285 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.013 | 0 | 0.598 | 0
01~02时 | 0 | 8.49 | 8.62 | 8.69 | 3.571 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.311 | 0
02~03时 | 0 | 8.45 | 8.59 | 8.66 | 3.619 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.38 | 0
03~04时 | 0 | 8.45 | 8.57 | 8.67 | 3.811 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.667 | 0
04~05时 | 0 | 8.42 | 8.52 | 8.57 | 3.811 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.013 | 0 | 0.588 | 0
05~06时 | 0 | 8.29 | 8.47 | 8.53 | 3.811 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.268 | 0
06~07时 | 0 | 8.28 | 8.44 | 8.47 | 4.638 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.275 | 0
07~08时 | 0 | 8.27 | 8.4 | 8.46 | 7.891 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.309 | 0
08~09时 | 0 | 8.28 | 8.4 | 8.49 | 7.98 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.322 | 0
09~10时 | 0 | 8.28 | 8.49 | 8.64 | 8.37 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.374 | 0
10~11时 | 0 | 7.98 | 8.53 | 8.78 | 8.17 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.010 | 0 | 0.362 | 0
11~12时 | 0 | 8.08 | 8.6 | 8.85 | 7.294 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0 | 0.011 | 0 | 0.314 | 0
12~13时 | 0 | 8.72 | 8.83 | 8.89 | 7.451 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.019 | 0 | 0.012 | 0 | 0.383 | 0
13~14时 | 0 | 7.41 | 7.94 | 8.91 | 8.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.012 | 0 | 0.671 | 0
14~15时 | 0 | 7.45 | 8.55 | 9 | 7.291 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.012 | 0 | 0.664 | 0
15~16时 | 0 | 7.54 | 8.68 | 9 | 4.415 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.012 | 0 | 0.632 | 0
16~17时 | 0.063 | 7.54 | 8.48 | 8.99 | 4.546 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.013 | 0 | 0.602 | 0
17~18时 | 0.432 | 8.87 | 8.97 | 9 | 5.011 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.482 | 0
18~19时 | 0 | 8.88 | 8.97 | 9.01 | 5.226 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.511 | 0
19~20时 | 1.283 | 8.86 | 8.98 | 9.02 | 6.085 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.016 | 0 | 0.63 | 0.001
20~21时 | 11.376 | 8.7 | 8.91 | 9.02 | 6.306 | 0.071 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.628 | 0.007
21~22时 | 2.492 | 7.98 | 8.4 | 8.78 | 7.288 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.017 | 0 | 0.627 | 0.002
22~23时 | 0.758 | 7.77 | 7.88 | 8.29 | 7.465 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.598 | 0
23~24时 | 0.203 | 7.71 | 8.38 | 8.92 | 8.252 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.013 | 0 | 0.478 | 0
有效日均值 |  |  | 8.55 |  | 5.983 |  | 0.004 |  | 0.014 |  | 0.0040 |  | 0.013 |  | 0.486
最大值 | 11.376 | 8.88 | 8.98 | 9.02 | 8.37 | 0.071 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0 | 0.671 | 0.007
最小值 | 0 | 7.41 | 7.88 | 8.29 | 3.285 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 16.607 |  |  |  |  | 0.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.010