## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-16 00:00:00 至 2025-05-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.69 | 8.86 | 8.92 | 8.119 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.436 | 0
01~02时 | 0.061 | 8.75 | 8.85 | 8.9 | 7.528 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.268 | 0
02~03时 | 4.267 | 8.8 | 8.89 | 8.93 | 8.129 | 0.033 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.219 | 0.001
03~04时 | 0.004 | 7.29 | 7.51 | 8.9 | 10.301 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.016 | 0
04~05时 | 0 | 7.24 | 7.3 | 7.32 | 10.301 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.154 | 0
05~06时 | 0 | 7.3 | 7.31 | 7.34 | 10.303 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.708 | 0
06~07时 | 0 | 7.28 | 7.4 | 7.49 | 10.148 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.707 | 0
07~08时 | 0 | 7.38 | 7.5 | 7.58 | 9.455 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.706 | 0
08~09时 | 0 | 7.41 | 7.6 | 7.67 | 9.528 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.619 | 0
09~10时 | 0 | 7.46 | 7.63 | 7.75 | 9.818 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.267 | 0
10~11时 | 0 | 7.51 | 7.73 | 7.84 | 9.775 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.288 | 0
11~12时 | 0 | 7.58 | 7.8 | 7.94 | 9.579 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.374 | 0
12~13时 | 0 | 7.76 | 8.05 | 8.29 | 9.47 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.423 | 0
13~14时 | 3.626 | 8.2 | 8.32 | 8.41 | 8.978 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.009 | 0 | 0.626 | 0.002
14~15时 | 13.383 | 8.3 | 8.43 | 8.51 | 8.835 | 0.118 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0042 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.585 | 0.008
15~16时 | 14.322 | 8.39 | 8.55 | 8.61 | 8.255 | 0.118 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.012 | 0 | 0.418 | 0.006
16~17时 | 12.723 | 8.52 | 8.61 | 8.65 | 8.421 | 0.107 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.013 | 0 | 0.418 | 0.005
17~18时 | 5.201 | 8.51 | 8.63 | 8.67 | 9.095 | 0.047 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.417 | 0.002
18~19时 | 0.207 | 8.33 | 8.6 | 8.67 | 9.307 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.444 | 0
19~20时 | 0 | 8.44 | 8.58 | 8.65 | 10.173 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.561 | 0
20~21时 | 0 | 8.33 | 8.58 | 8.66 | 10.198 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.581 | 0
21~22时 | 0 | 8.4 | 8.54 | 8.63 | 10.297 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.666 | 0
22~23时 | 0 | 8.45 | 8.54 | 8.59 | 10.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.637 | 0
23~24时 | 0 | 8.34 | 8.5 | 8.58 | 10.78 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.518 | 0
有效日均值 |  |  | 8.18 |  | 9.466 |  | 0.005 |  | 0.014 |  | 0.0022 |  | 0.011 |  | 0.461
最大值 | 14.322 | 8.8 | 8.89 | 8.93 | 10.78 | 0.118 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.708 | 0.008
最小值 | 0 | 7.24 | 7.3 | 7.32 | 7.528 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0
总量 | 53.794 |  |  |  |  | 0.459 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.025