## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-17 00:00:00 至 2025-05-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.27 | 8.45 | 8.53 | 11.349 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.526 | 0
01~02时 | 0 | 8.25 | 8.4 | 8.48 | 13.445 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.56 | 0
02~03时 | 1.124 | 8.38 | 8.47 | 8.52 | 11.056 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.572 | 0.001
03~04时 | 2.217 | 8.38 | 8.49 | 8.52 | 1.3 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.623 | 0.001
04~05时 | 5.341 | 8.32 | 8.45 | 8.5 | 1.536 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.631 | 0.003
05~06时 | 7.85 | 8.27 | 8.43 | 8.49 | 2.5 | 0.02 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.664 | 0.005
06~07时 | 2.747 | 8.21 | 8.39 | 8.45 | 2.092 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.594 | 0.002
07~08时 | 0.057 | 8.31 | 8.42 | 8.47 | 0.235 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.307 | 0
08~09时 | 0 | 8.29 | 8.41 | 8.53 | 0.59 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.32 | 0
09~10时 | 0 | 8.31 | 8.54 | 8.66 | 2.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.372 | 0
10~11时 | 0 | 8.22 | 8.57 | 8.72 | 2.328 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.013 | 0 | 0.353 | 0
11~12时 | 0 | 8.22 | 8.63 | 8.84 | 2.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 0.268 | 0
12~13时 | 0 | 8.41 | 8.72 | 8.89 | 2.544 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.296 | 0
13~14时 | 3.553 | 8.74 | 8.82 | 8.88 | 1.6 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.012 | 0 | 0.417 | 0.001
14~15时 | 13.727 | 8.72 | 8.79 | 8.83 | 1.58 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.417 | 0.006
15~16时 | 14.112 | 8.78 | 8.84 | 8.86 | 1.5 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0038 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0.416 | 0.006
16~17时 | 14.56 | 8.72 | 8.81 | 8.84 | 1.644 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0037 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.456 | 0.007
17~18时 | 7.704 | 8.68 | 8.8 | 8.84 | 2.3 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.013 | 0 | 0.625 | 0.005
18~19时 | 1.049 | 8.7 | 8.82 | 8.85 | 2.397 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.633 | 0.001
19~20时 | 0.334 | 8.48 | 8.74 | 8.84 | 2.8 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0
20~21时 | 0.15 | 8.6 | 8.76 | 8.82 | 2.662 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.646 | 0
21~22时 | 0.072 | 8.57 | 8.72 | 8.79 | 2.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.56 | 0
22~23时 | 0.029 | 8.6 | 8.72 | 8.76 | 1.902 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.56 | 0
23~24时 | 0.002 | 8.56 | 8.68 | 8.77 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.56 | 0
有效日均值 |  |  | 8.62 |  | 3.144 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.0035 |  | 0.011 |  | 0.502
最大值 | 14.56 | 8.78 | 8.84 | 8.89 | 13.445 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.667 | 0.007
最小值 | 0 | 8.21 | 8.39 | 8.45 | 0.235 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 74.626 |  |  |  |  | 0.137 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.038