## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-18 00:00:00 至 2025-05-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 123.152 | 6.332 | 6.887 | 7.747 | 2.535 | 0.304 | 0.027 | 0.004 | 0.068 | 0.008 | 0.199 | 0.024 | 3.038 | 0.345
01~02时 | 134.68 | 6.485 | 6.74 | 6.95 | 3.302 | 0.445 | 0.017 | 0.002 | 0.074 | 0.010 | 0.194 | 0.026 | 5.38 | 0.725
02~03时 | 115.239 | 6.732 | 6.966 | 7.104 | 4.79 | 0.555 | 0.022 | 0.003 | 0.059 | 0.007 | 0.191 | 0.022 | 3.701 | 0.423
03~04时 | 117.127 | 7.095 | 7.177 | 7.308 | 7.454 | 0.873 | 0.027 | 0.003 | 0.026 | 0.003 | 0.187 | 0.021 | 1.138 | 0.133
04~05时 | 120.585 | 6.982 | 7.039 | 7.176 | 7.72 | 0.93 | 0.032 | 0.004 | 0.02 | 0.002 | 0.113 | 0.013 | 1.882 | 0.225
05~06时 | 141.909 | 6.737 | 6.852 | 6.998 | 8.194 | 1.163 | 0.037 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.0013 | 0.0002 | 3.017 | 0.428
06~07时 | 116.562 | 6.811 | 7.032 | 7.152 | 6.93 | 0.835 | 0.031 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.057 | 0.0056 | 2.128 | 0.266
07~08时 | 47.048 | 6.518 | 6.677 | 7.103 | 4.683 | 0.22 | 0.026 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.142 | 0.0067 | 0.775 | 0.036
08~09时 | 95.365 | 6.52 | 6.836 | 7.126 | 4.552 | 0.431 | 0.023 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.086 | 0.0069 | 0.717 | 0.067
09~10时 | 116.472 | 6.894 | 6.934 | 6.996 | 4.317 | 0.503 | 0.02 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 0.628 | 0.073
10~11时 | 126.65 | 6.466 | 6.903 | 7.007 | 3.922 | 0.488 | 0.021 | 0.003 | 0.033 | 0.005 | 0.0036 | 0.0005 | 0.701 | 0.09
11~12时 | 128.582 | 6.09 | 6.718 | 7.131 | 3.214 | 0.413 | 0.021 | 0.003 | 0.084 | 0.011 | 0.0062 | 0.0008 | 0.813 | 0.105
12~13时 | 117.221 | 5.973 | 6.021 | 6.084 | 3.411 | 0.402 | 0.018 | 0.002 | 0.064 | 0.007 | 0.014 | 0.0017 | 1.769 | 0.214
13~14时 | 118.381 | 5.917 | 6.533 | 7.102 | 3.765 | 0.446 | 0.016 | 0.002 | 0.022 | 0.003 | 0.026 | 0.0031 | 3.228 | 0.382
14~15时 | 144.037 | 6.766 | 7.337 | 7.627 | 3.499 | 0.504 | 0.016 | 0.002 | 0.022 | 0.003 | 0.02 | 0.0029 | 2.592 | 0.372
15~16时 | 109.431 | 7.002 | 7.402 | 8.812 | 3.025 | 0.331 | 0.017 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.01 | 0.0012 | 1.605 | 0.176
16~17时 | 52.851 | 7.002 | 7.122 | 7.217 | 2.96 | 0.155 | 0.022 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0083 | 0.0004 | 1.149 | 0.051
17~18时 | 69.685 | 7.058 | 7.112 | 7.224 | 2.843 | 0.198 | 0.027 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.0044 | 0.0003 | 0.445 | 0.031
18~19时 | 91.417 | 6.612 | 6.993 | 7.145 | 2.811 | 0.256 | 0.027 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.0034 | 0.0003 | 0.905 | 0.09
19~20时 | 105.089 | 6.94 | 7.143 | 7.284 | 2.753 | 0.289 | 0.027 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.0018 | 0.0002 | 1.615 | 0.17
20~21时 | 106.375 | 6.679 | 6.824 | 7.15 | 3.445 | 0.362 | 0.027 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 0.0090 | 0.0009 | 2.548 | 0.264
21~22时 | 94.814 | 6.563 | 6.614 | 6.712 | 4.684 | 0.444 | 0.027 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.019 | 0.0018 | 3.986 | 0.378
22~23时 | 94.742 | 6.402 | 6.505 | 6.591 | 4.95 | 0.47 | 0.039 | 0.004 | 0.028 | 0.003 | 0.083 | 0.0080 | 4.463 | 0.424
23~24时 | 105.652 | 6.554 | 6.669 | 6.727 | 5.426 | 0.573 | 0.051 | 0.005 | 0.016 | 0.002 | 0.179 | 0.019 | 5.15 | 0.544
有效日均值 |  |  | 6.8769 |  | 4.383 |  | 0.026 |  | 0.029 |  | 0.0653 |  | 2.224
最大值 | 144.037 | 7.095 | 7.402 | 8.812 | 8.194 | 1.163 | 0.051 | 0.005 | 0.084 | 0.011 | 0.199 | 0.026 | 5.38 | 0.725
最小值 | 47.048 | 5.917 | 6.021 | 6.084 | 2.535 | 0.155 | 0.016 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0.0002 | 0.445 | 0.031
总量 | 2593.0771 |  |  |  |  | 11.592 |  | 0.067 |  | 0.082 |  | 0.1694 |  | 6.012