## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-18 00:00:00 至 2025-05-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.47 | 8.66 | 8.73 | 1.097 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.572 | 0
01~02时 | 0.142 | 8.56 | 8.64 | 8.71 | 1.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.624 | 0
02~03时 | 7.538 | 8.44 | 8.61 | 8.69 | 1.429 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.603 | 0.005
03~04时 | 1.492 | 8.29 | 8.57 | 8.62 | 1.1 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.517 | 0.001
04~05时 | 0.268 | 8.5 | 8.57 | 8.6 | 1.154 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.517 | 0
05~06时 | 0.058 | 8.33 | 8.48 | 8.54 | 1.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.517 | 0
06~07时 | 0.007 | 8.36 | 8.47 | 8.53 | 1.33 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.496 | 0
07~08时 | 0 | 8.32 | 8.44 | 8.52 | 1.068 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.413 | 0
08~09时 | 0 | 8.31 | 8.48 | 8.58 | 1.117 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.425 | 0
09~10时 | 0 | 8.29 | 8.52 | 8.61 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.475 | 0
10~11时 | 0 | 8.4 | 8.59 | 8.66 | 1.384 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.014 | 0 | 0.52 | 0
11~12时 | 3.674 | 8.44 | 8.66 | 8.72 | 1.7 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0.708 | 0.003
12~13时 | 14.321 | 8.59 | 8.69 | 8.76 | 1.914 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.709 | 0.010
13~14时 | 14.667 | 8.7 | 8.76 | 8.79 | 2.8 | 0.041 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.71 | 0.010
14~15时 | 14.75 | 8.7 | 8.78 | 8.8 | 2.569 | 0.038 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.623 | 0.009
15~16时 | 14.493 | 8.6 | 8.75 | 8.78 | 1.5 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.019 | 0 | 0.269 | 0.004
16~17时 | 14.594 | 8.62 | 8.72 | 8.75 | 1.577 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.016 | 0 | 0.297 | 0.004
17~18时 | 8.501 | 8.5 | 8.66 | 8.73 | 1.9 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.415 | 0.004
18~19时 | 8.792 | 8.53 | 8.65 | 8.7 | 1.765 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.013 | 0 | 0.436 | 0.004
19~20时 | 12.58 | 8.43 | 8.56 | 8.63 | 1.2 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.519 | 0.007
20~21时 | 2.432 | 8.44 | 8.54 | 8.56 | 1.238 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.518 | 0.001
21~22时 | 0.706 | 8.38 | 8.5 | 8.56 | 1.4 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.517 | 0
22~23时 | 0.417 | 8.38 | 8.46 | 8.5 | 1.694 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.525 | 0
23~24时 | 0.32 | 8.28 | 8.44 | 8.5 | 2.8 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.559 | 0
有效日均值 |  |  | 8.59 |  | 1.581 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.0032 |  | 0.014 |  | 0.520
最大值 | 14.75 | 8.7 | 8.78 | 8.8 | 2.8 | 0.041 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.019 | 0 | 0.71 | 0.01
最小值 | 0 | 8.28 | 8.44 | 8.5 | 1.068 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.269 | 0
总量 | 119.752 |  |  |  |  | 0.222 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.0007 |  | 0.002 |  | 0.062