## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-19 00:00:00 至 2025-05-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.272 | 8.24 | 8.4 | 8.49 | 2.513 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.522 | 0
01~02时 | 2.4 | 8.28 | 8.4 | 8.47 | 1.3 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.372 | 0.001
02~03时 | 13.5 | 8.21 | 8.33 | 8.42 | 1.243 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.436 | 0.006
03~04时 | 8.923 | 8.12 | 8.25 | 8.3 | 1 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.706 | 0.006
04~05时 | 0.557 | 8.12 | 8.24 | 8.26 | 1.134 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.619 | 0
05~06时 | 0 | 8.05 | 8.17 | 8.22 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.265 | 0
06~07时 | 0 | 8.03 | 8.11 | 8.17 | 1.692 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.305 | 0
07~08时 | 0 | 8.01 | 8.15 | 8.22 | 1.664 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.473 | 0
08~09时 | 0.003 | 8.08 | 8.2 | 8.27 | 1.438 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.441 | 0
09~10时 | 9.423 | 8.12 | 8.24 | 8.29 | 0.474 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.307 | 0.003
10~11时 | 14.377 | 8.18 | 8.25 | 8.29 | 0.688 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.299 | 0.004
11~12时 | 14.552 | 8.18 | 8.3 | 8.37 | 1.6 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.266 | 0.004
12~13时 | 14.372 | 8.31 | 8.4 | 8.48 | 1.313 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.354 | 0.005
13~14时 | 11.645 | 8.37 | 8.49 | 8.55 | 0.117 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.71 | 0.008
14~15时 | 4.571 | 8.34 | 8.55 | 8.61 | 0.568 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.702 | 0.003
15~16时 | 0.515 | 8.37 | 8.59 | 8.7 | 2.3 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.668 | 0
16~17时 | 0 | 8.16 | 8.66 | 8.76 | 2.135 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.676 | 0
17~18时 | 0 | 8.53 | 8.73 | 8.79 | 1.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.71 | 0
18~19时 | 0 | 8.42 | 8.66 | 8.77 | 1.645 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.653 | 0
19~20时 | 0.002 | 8.37 | 8.67 | 8.77 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.416 | 0
20~21时 | 8.583 | 8.44 | 8.64 | 8.7 | 2.076 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.427 | 0.004
21~22时 | 2.512 | 8.45 | 8.59 | 8.65 | 1.6 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.477 | 0.001
22~23时 | 0.055 | 8.42 | 8.54 | 8.65 | 1.601 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.484 | 0
23~24时 | 0 | 8.28 | 8.48 | 8.6 | 1.604 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.519 | 0
有效日均值 |  |  | 8.42 |  | 1.463 |  | 0.004 |  | 0.017 |  | 0.0036 |  | 0.492
最大值 | 14.552 | 8.53 | 8.73 | 8.79 | 2.513 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.71 | 0.008
最小值 | 0 | 8.01 | 8.11 | 8.17 | 0.117 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.265 | 0
总量 | 106.264 |  |  |  |  | 0.112 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0007 |  | 0.047