## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-19 00:00:00 至 2025-05-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 125.629 | 6.642 | 6.932 | 7.135 | 4.799 | 0.583 | 0.058 | 0.007 | 0.014 | 0.002 | 0.128 | 0.014 | 3.496 | 0.385
01~02时 | 158.832 | 6.835 | 7.02 | 7.163 | 3.669 | 0.583 | 0.064 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.05 | 0.0081 | 0.926 | 0.147
02~03时 | 157.056 | 6.579 | 7.056 | 7.339 | 3.636 | 0.571 | 0.072 | 0.011 | 0.016 | 0.002 | 0.072 | 0.011 | 1.013 | 0.159
03~04时 | 153.72 | 6.576 | 7.099 | 7.492 | 3.577 | 0.55 | 0.079 | 0.012 | 0.028 | 0.004 | 0.106 | 0.016 | 1.148 | 0.176
04~05时 | 134.957 | 6.358 | 6.686 | 6.9 | 4.237 | 0.578 | 0.076 | 0.010 | 0.036 | 0.005 | 0.151 | 0.02 | 1.35 | 0.184
05~06时 | 149.18 | 6.543 | 6.595 | 6.639 | 5.427 | 0.81 | 0.072 | 0.011 | 0.055 | 0.008 | 0.218 | 0.032 | 1.666 | 0.249
06~07时 | 135.091 | 6.522 | 6.612 | 6.743 | 4.078 | 0.557 | 0.061 | 0.008 | 0.049 | 0.007 | 0.229 | 0.031 | 1.422 | 0.193
07~08时 | 106.482 | 6.635 | 6.665 | 6.69 | 1.646 | 0.175 | 0.049 | 0.005 | 0.036 | 0.004 | 0.246 | 0.026 | 1.04 | 0.111
08~09时 | 55.192 | 6.563 | 6.777 | 7.056 | 2.796 | 0.194 | 0.043 | 0.002 | 0.028 | 0.001 | 0.147 | 0.0054 | 0.834 | 0.04
09~10时 | 122.905 | 6.533 | 6.728 | 7.092 | 4.87 | 0.599 | 0.037 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 0.513 | 0.063
10~11时 | 77.699 | 6.493 | 6.919 | 7.243 | 3.98 | 0.292 | 0.033 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.502 | 0.039
11~12时 | 106.112 | 7.244 | 7.434 | 7.673 | 2.385 | 0.253 | 0.029 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.485 | 0.051
12~13时 | 103.023 | 6.963 | 7.179 | 7.315 | 2.072 | 0.216 | 0.028 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0.0005 | 0.532 | 0.054
13~14时 | 101.951 | 7.104 | 7.457 | 7.69 | 1.5 | 0.153 | 0.028 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0011 | 0.6 | 0.061
14~15时 | 127.21 | 7.21 | 7.419 | 7.762 | 1.606 | 0.206 | 0.031 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0013 | 0.701 | 0.091
15~16时 | 127.572 | 7.378 | 7.534 | 7.709 | 1.8 | 0.23 | 0.035 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0014 | 0.849 | 0.108
16~17时 | 110.626 | 7.247 | 7.318 | 7.412 | 1.8 | 0.199 | 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0013 | 0.714 | 0.08
17~18时 | 61.229 | 7.305 | 7.409 | 7.544 | 1.8 | 0.11 | 0.037 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 0.515 | 0.032
18~19时 | 5.031 | 7.349 | 7.474 | 7.546 | 2.192 | 0.010 | 0.037 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.426 | 0.002
19~20时 | 0.765 | 7.092 | 7.203 | 7.372 | 2.9 | 0.002 | 0.037 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.296 | 0
20~21时 | 0.588 | 6.883 | 7.02 | 7.136 | 2.686 | 0.002 | 0.035 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.259 | 0
21~22时 | 0.492 | 6.758 | 6.813 | 6.894 | 2.3 | 0.001 | 0.034 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.2 | 0
22~23时 | 0.364 | 6.663 | 6.779 | 6.882 | 2.3 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.13 | 0
23~24时 | 0.317 | 6.637 | 6.673 | 6.7 | 2.3 | 0.001 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.02 | 0
有效日均值 |  |  | 7.0338 |  | 2.932 |  | 0.044 |  | 0.014 |  | 0.0616 |  | 0.818
最大值 | 158.832 | 7.378 | 7.534 | 7.762 | 5.427 | 0.81 | 0.079 | 0.012 | 0.055 | 0.008 | 0.246 | 0.032 | 3.496 | 0.385
最小值 | 0.317 | 6.358 | 6.595 | 6.639 | 1.5 | 0.001 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0
总量 | 2122.0339 |  |  |  |  | 6.874 |  | 0.109 |  | 0.039 |  | 0.1732 |  | 2.227