## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-21 00:00:00 至 2025-05-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.48 | 8.63 | 8.7 | 1.078 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.448 | 0
01~02时 | 0 | 8.43 | 8.61 | 8.7 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.312 | 0
02~03时 | 8.98 | 8.55 | 8.66 | 8.72 | 1.317 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.388 | 0.004
03~04时 | 3.802 | 8.47 | 8.63 | 8.7 | 2.7 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.709 | 0.003
04~05时 | 0.118 | 8.55 | 8.64 | 8.68 | 2.392 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.652 | 0
05~06时 | 0 | 8.42 | 8.56 | 8.66 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.415 | 0
06~07时 | 0 | 8.41 | 8.55 | 8.65 | 1.388 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.427 | 0
07~08时 | 0 | 8.37 | 8.54 | 8.63 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.477 | 0
08~09时 | 0 | 8.31 | 8.53 | 8.68 | 1.781 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.466 | 0
09~10时 | 0 | 8.18 | 8.6 | 8.75 | 2.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.419 | 0
10~11时 | 0 | 8.41 | 8.65 | 8.81 | 1.883 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.448 | 0
11~12时 | 0 | 8.31 | 8.62 | 8.84 | 1.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.566 | 0
12~13时 | 3.853 | 8.74 | 8.81 | 8.87 | 1.1 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.594 | 0.003
13~14时 | 14.28 | 8.77 | 8.85 | 8.9 | 1.1 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.379 | 0.005 | 0.716 | 0.010
14~15时 | 14.93 | 6.12 | 8.86 | 9.06 | 1.1 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.192 | 0.003 | 0.716 | 0.011
15~16时 | 14.481 | 4.25 | 7.9 | 9.19 | 4.439 | 0.064 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.018 | 0 | 0.718 | 0.010
16~17时 | 12.565 | 8.06 | 8.27 | 8.37 | 8.008 | 0.088 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.018 | 0 | 0.639 | 0.008
17~18时 | 1.674 | 8.2 | 8.33 | 8.38 | 17.061 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.018 | 0 | 0.316 | 0.001
18~19时 | 0.038 | 8.21 | 8.34 | 8.4 | 15.109 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.017 | 0 | 0.385 | 0
19~20时 | 0 | 8.15 | 8.32 | 8.37 | 7.765 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.017 | 0 | 0.673 | 0
20~21时 | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.36 | 7.965 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.016 | 0 | 0.595 | 0
21~22时 | 0 | 8.03 | 8.25 | 8.35 | 8.726 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.273 | 0
22~23时 | 0 | 8.09 | 8.23 | 8.32 | 8.842 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.329 | 0
23~24时 | 0 | 7.98 | 8.19 | 8.29 | 9.328 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.565 | 0
有效日均值 |  |  | 8.50 |  | 4.595 |  | 0.005 |  | 0.019 |  | 0.0056 |  | 0.037 |  | 0.510
最大值 | 14.93 | 8.77 | 8.86 | 9.19 | 17.061 | 0.088 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.379 | 0.005 | 0.718 | 0.011
最小值 | 0 | 4.25 | 7.9 | 8.29 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 74.721 |  |  |  |  | 0.241 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0011 |  | 0.009 |  | 0.049