## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-22 00:00:00 至 2025-05-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 73.45 | 6.97 | 7.133 | 7.374 | 1.663 | 0.13 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0099 | 0.0006 | 0.878 | 0.051
01~02时 | 81.722 | 6.992 | 7.064 | 7.267 | 2 | 0.163 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0064 | 0.0005 | 0.391 | 0.032
02~03时 | 108.926 | 7.11 | 7.246 | 7.39 | 2.195 | 0.249 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0050 | 0.0005 | 0.38 | 0.041
03~04时 | 76.569 | 6.52 | 6.903 | 7.56 | 2.6 | 0.199 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 0.359 | 0.027
04~05时 | 103.211 | 6.303 | 6.627 | 7.324 | 2.665 | 0.277 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0.0005 | 0.354 | 0.036
05~06时 | 36.535 | 6.301 | 7.034 | 7.885 | 2.8 | 0.102 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0059 | 0.0002 | 0.345 | 0.013
06~07时 | 23.133 | 7.889 | 8.287 | 8.425 | 2.573 | 0.064 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.115 | 0.0004 | 0.331 | 0.008
07~08时 | 2.254 | 7.756 | 7.966 | 8.214 | 2.1 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.274 | 0.0006 | 0.308 | 0.001
08~09时 | 1.644 | 7.589 | 7.672 | 7.762 | 2.262 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.169 | 0.0003 | 0.325 | 0.001
09~10时 | 24.058 | 7.588 | 8.517 | 8.824 | 2.6 | 0.063 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0004 | 0.357 | 0.009
10~11时 | 11.509 | 8.058 | 8.254 | 8.506 | 2.145 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.338 | 0.004
11~12时 | 1.88 | 7.7 | 7.883 | 8.063 | 1.2 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.306 | 0.001
12~13时 | 88.333 | 6.632 | 7.087 | 7.773 | 1.168 | 0.102 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0090 | 0.0007 | 0.336 | 0.031
13~14时 | 72.013 | 6.566 | 6.73 | 6.855 | 1.1 | 0.079 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0004 | 0.387 | 0.028
14~15时 | 20.478 | 6.417 | 6.822 | 6.953 | 1.587 | 0.049 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.673 | 0.022
15~16时 | 45.093 | 6.42 | 6.577 | 6.809 | 2.6 | 0.117 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 1.153 | 0.052
16~17时 | 3.191 | 6.76 | 6.859 | 6.973 | 2.112 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.882 | 0.003
17~18时 | 2.048 | 6.97 | 7.059 | 7.158 | 1.1 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.389 | 0.001
18~19时 | 92.311 | 6.774 | 7.1 | 7.301 | 1.425 | 0.15 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0030 | 0.0002 | 0.298 | 0.022
19~20时 | 133.446 | 7.007 | 7.102 | 7.225 | 2.1 | 0.28 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.143 | 0.019
20~21时 | 106.059 | 7.063 | 7.107 | 7.133 | 2.132 | 0.225 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.749 | 0.058
21~22时 | 61.746 | 7.119 | 7.131 | 7.236 | 2.2 | 0.136 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.781 | 0.11
22~23时 | 13.724 | 7.236 | 7.349 | 7.432 | 2.167 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.294 | 0.022
23~24时 | 6.381 | 7.162 | 7.221 | 7.28 | 2.1 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.466 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.2808 |  | 2.025 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0281 |  | 0.551
最大值 | 133.446 | 8.058 | 8.517 | 8.824 | 2.8 | 0.28 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.274 | 0.0007 | 1.781 | 0.11
最小值 | 1.644 | 6.301 | 6.577 | 6.809 | 1.1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.143 | 0.001
总量 | 1189.7234 |  |  |  |  | 2.478 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0065 |  | 0.593