## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-23 00:00:00 至 2025-05-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.12 | 8.28 | 8.36 | 2.86 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.477 | 0
01~02时 | 0 | 8.16 | 8.27 | 8.32 | 3.809 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.274 | 0
02~03时 | 0 | 8.1 | 8.25 | 8.31 | 3.981 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.341 | 0
03~04时 | 0 | 8 | 8.2 | 8.27 | 4.646 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.63 | 0
04~05时 | 0 | 7.99 | 8.18 | 8.27 | 4.767 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.562 | 0
05~06时 | 0 | 6.32 | 7.54 | 8.23 | 5.243 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.272 | 0
06~07时 | 0 | 6.46 | 7.44 | 8.22 | 7.549 | 0 | 0.015 | 0 | 0.16 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.344 | 0 | 0.802 | 0
07~08时 | 0 | 6.8 | 6.94 | 7.38 | 16.583 | 0 | 0.043 | 0 | 0.908 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.557 | 0 | 3.087 | 0
08~09时 | 0 | 6.58 | 6.77 | 6.92 | 18.176 | 0 | 0.043 | 0 | 0.766 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.222 | 0 | 2.582 | 0
09~10时 | 0 | 6.63 | 6.92 | 7.32 | 24.417 | 0 | 0.043 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.416 | 0
10~11时 | 0 | 6.8 | 6.89 | 7.06 | 21.668 | 0 | 0.037 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.427 | 0
11~12时 | 0 | 6.79 | 6.94 | 7.03 | 9.691 | 0 | 0.023 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.028 | 0 | 0.476 | 0
12~13时 | 0 | 6.93 | 7.14 | 7.46 | 9.766 | 0 | 0.02 | 0 | 0.046 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.026 | 0 | 0.444 | 0
13~14时 | 1.586 | 7.41 | 7.65 | 7.88 | 10.052 | 0.016 | 0.011 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.024 | 0 | 0.308 | 0
14~15时 | 12.908 | 7.66 | 7.84 | 7.91 | 10.102 | 0.13 | 0.010 | 0 | 0.04 | 0.001 | 0.0038 | 0 | 0.022 | 0 | 0.32 | 0.004
15~16时 | 14.548 | 7.63 | 7.83 | 7.92 | 10.295 | 0.15 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.0021 | 0 | 0.021 | 0 | 0.371 | 0.005
16~17时 | 14.29 | 7.64 | 7.81 | 7.91 | 10.196 | 0.146 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.017 | 0 | 0.351 | 0.005
17~18时 | 14.607 | 7.64 | 7.78 | 7.88 | 9.811 | 0.143 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.265 | 0.004
18~19时 | 8.989 | 7.57 | 7.76 | 7.83 | 10.176 | 0.089 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.348 | 0.003
19~20时 | 0.727 | 7.64 | 7.74 | 7.81 | 11.744 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.705 | 0.001
20~21时 | 0.006 | 7.57 | 7.7 | 7.76 | 9.813 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.016 | 0 | 0.705 | 0
21~22时 | 0 | 7.64 | 7.7 | 7.73 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.705 | 0
22~23时 | 0 | 7.57 | 7.66 | 7.72 | 1.493 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.643 | 0
23~24时 | 0 | 7.48 | 7.63 | 7.68 | 1.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.37 | 0
有效日均值 |  |  | 7.62 |  | 9.172 |  | 0.013 |  | 0.103 |  | 0.0023 |  | 0.061 |  | 0.662
最大值 | 14.607 | 8.16 | 8.28 | 8.36 | 24.417 | 0.15 | 0.043 | 0 | 0.908 | 0.001 | 0.0097 | 0 | 0.557 | 0 | 3.087 | 0.005
最小值 | 0 | 6.32 | 6.77 | 6.92 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.265 | 0
总量 | 67.661 |  |  |  |  | 0.683 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.022