## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-15 00:00:00 至 2025-06-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 97.169 | 6.723 | 6.888 | 7.02 | 12.944 | 1.283 | 0.019 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.0060 | 0.0006 | 3.186 | 0.313
01~02时 | 116 | 6.926 | 6.99 | 7.065 | 22.81 | 2.646 | 0.02 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.0034 | 0.0004 | 3.787 | 0.439
02~03时 | 112.313 | 6.837 | 6.906 | 6.945 | 17.594 | 1.986 | 0.02 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.0030 | 0.0003 | 3.846 | 0.432
03~04时 | 113.053 | 6.79 | 6.846 | 6.944 | 6.843 | 0.774 | 0.02 | 0.002 | 0.035 | 0.004 | 0.0024 | 0.0003 | 3.942 | 0.446
04~05时 | 135.339 | 6.607 | 6.677 | 6.804 | 7.799 | 1.078 | 0.022 | 0.003 | 0.036 | 0.005 | 0.0021 | 0.0003 | 3.575 | 0.475
05~06时 | 158.771 | 6.638 | 6.65 | 6.654 | 9.786 | 1.554 | 0.023 | 0.004 | 0.036 | 0.006 | 0.0017 | 0.0003 | 2.984 | 0.474
06~07时 | 152.944 | 6.575 | 6.693 | 6.795 | 10.272 | 1.574 | 0.023 | 0.004 | 0.054 | 0.008 | 0.0012 | 0.0002 | 3.776 | 0.582
07~08时 | 133.169 | 6.593 | 6.725 | 6.799 | 11.274 | 1.501 | 0.024 | 0.003 | 0.097 | 0.013 | 0.0004 | 0.0001 | 5.145 | 0.685
08~09时 | 136.779 | 6.573 | 6.721 | 6.866 | 11.658 | 1.597 | 0.03 | 0.004 | 0.074 | 0.010 | 0.0003 | 0 | 5.588 | 0.768
09~10时 | 141.853 | 6.792 | 6.821 | 6.867 | 12.455 | 1.767 | 0.037 | 0.005 | 0.017 | 0.002 | 0.0002 | 0 | 6.363 | 0.903
10~11时 | 104.547 | 6.76 | 6.92 | 7.377 | 12.231 | 1.272 | 0.033 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 4.908 | 0.475
11~12时 | 151.421 | 6.799 | 6.907 | 7.011 | 11.768 | 1.782 | 0.028 | 0.004 | 0.03 | 0.004 | 0.0008 | 0.0001 | 2.395 | 0.363
12~13时 | 149.723 | 6.737 | 6.766 | 6.802 | 10.263 | 1.545 | 0.028 | 0.004 | 0.03 | 0.004 | 0.0009 | 0.0001 | 2.148 | 0.323
13~14时 | 128.044 | 6.379 | 6.532 | 6.801 | 7.137 | 0.914 | 0.028 | 0.004 | 0.03 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 1.722 | 0.22
14~15时 | 100.578 | 6.192 | 6.518 | 6.846 | 6.565 | 0.636 | 0.028 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 0.0012 | 0.0001 | 1.564 | 0.151
15~16时 | 132.898 | 6.16 | 6.332 | 6.485 | 5.369 | 0.714 | 0.029 | 0.004 | 0.022 | 0.003 | 0.0014 | 0.0002 | 1.287 | 0.171
16~17时 | 156.22 | 6.477 | 6.572 | 6.587 | 6.041 | 0.944 | 0.023 | 0.004 | 0.024 | 0.004 | 0.0015 | 0.0002 | 2.032 | 0.318
17~18时 | 153.847 | 6.491 | 6.56 | 6.644 | 7.437 | 1.144 | 0.016 | 0.003 | 0.029 | 0.005 | 0.0017 | 0.0003 | 3.247 | 0.5
18~19时 | 129.724 | 6.431 | 6.557 | 6.658 | 7.274 | 0.94 | 0.017 | 0.002 | 0.031 | 0.004 | 0.0014 | 0.0002 | 3.193 | 0.413
19~20时 | 150.481 | 6.496 | 6.577 | 6.801 | 6.934 | 1.043 | 0.017 | 0.003 | 0.035 | 0.005 | 0.0009 | 0.0001 | 3.099 | 0.466
20~21时 | 134.178 | 6.451 | 6.864 | 7.346 | 7.094 | 0.949 | 0.025 | 0.003 | 0.034 | 0.005 | 0.0007 | 0.0001 | 3.355 | 0.448
21~22时 | 150.14 | 6.663 | 6.799 | 6.834 | 7.427 | 1.115 | 0.033 | 0.005 | 0.032 | 0.005 | 0.0004 | 0.0001 | 3.772 | 0.566
22~23时 | 149.786 | 6.642 | 6.853 | 7.108 | 18.037 | 2.77 | 0.034 | 0.005 | 0.038 | 0.006 | 0.0004 | 0.0001 | 3.547 | 0.53
23~24时 | 151.224 | 7.076 | 7.219 | 7.427 | 38.482 | 5.819 | 0.034 | 0.005 | 0.052 | 0.008 | 0.0005 | 0.0001 | 3.153 | 0.477
有效日均值 |  |  | 6.7460 |  | 11.479 |  | 0.025 |  | 0.035 |  | 0.0014 |  | 3.401
最大值 | 158.771 | 7.076 | 7.219 | 7.427 | 38.482 | 5.819 | 0.037 | 0.005 | 0.097 | 0.013 | 0.006 | 0.0006 | 6.363 | 0.903
最小值 | 97.169 | 6.16 | 6.332 | 6.485 | 5.369 | 0.636 | 0.016 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.0002 | 0 | 1.287 | 0.151
总量 | 3240.2104 |  |  |  |  | 37.348 |  | 0.083 |  | 0.116 |  | 0.0043 |  | 10.936