## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-15 00:00:00 至 2025-06-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.429 | 7.63 | 7.68 | 7.71 | 1.45 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.055 | 0 | 0.514 | 0
01~02时 | 0.328 | 7.59 | 7.66 | 7.7 | 3.932 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.045 | 0 | 0.27 | 0
02~03时 | 11.803 | 7.58 | 7.65 | 7.68 | 3.975 | 0.047 | 0.03 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.036 | 0 | 0.27 | 0.003
03~04时 | 16.655 | 7.54 | 7.6 | 7.65 | 4.169 | 0.069 | 0.029 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.03 | 0.001 | 0.27 | 0.004
04~05时 | 3.906 | 7.52 | 7.56 | 7.59 | 8.416 | 0.024 | 0.029 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.041 | 0 | 0.286 | 0.001
05~06时 | 1.023 | 7.52 | 7.55 | 7.58 | 25.406 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.048 | 0 | 0.374 | 0
06~07时 | 0.525 | 7.48 | 7.53 | 7.56 | 23.257 | 0.012 | 0.031 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.083 | 0 | 0.381 | 0
07~08时 | 0.437 | 7.46 | 7.52 | 7.55 | 13.683 | 0.006 | 0.034 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.104 | 0 | 0.415 | 0
08~09时 | 2.719 | 7.46 | 7.52 | 7.54 | 13.789 | 0.038 | 0.033 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.063 | 0 | 0.408 | 0.001
09~10时 | 17.084 | 7.45 | 7.51 | 7.55 | 14.406 | 0.246 | 0.032 | 0.001 | 0.024 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.04 | 0.001 | 0.374 | 0.006
10~11时 | 18.073 | 7.43 | 7.47 | 7.5 | 12.405 | 0.224 | 0.034 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0.175 | 0.003 | 0.357 | 0.006
11~12时 | 15.565 | 7.43 | 7.48 | 7.51 | 2.4 | 0.037 | 0.039 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.253 | 0.004 | 0.268 | 0.004
12~13时 | 17.785 | 7.45 | 7.49 | 7.51 | 2.4 | 0.043 | 0.037 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.171 | 0.003 | 0.335 | 0.006
13~14时 | 16.837 | 7.45 | 7.48 | 7.5 | 2.4 | 0.04 | 0.034 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.123 | 0.002 | 0.667 | 0.011
14~15时 | 17.676 | 7.45 | 7.49 | 7.51 | 2.308 | 0.041 | 0.035 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0.0086 | 0.0002 | 0.198 | 0.003 | 0.65 | 0.011
15~16时 | 16.625 | 7.44 | 7.48 | 7.5 | 1.9 | 0.032 | 0.036 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0.241 | 0.004 | 0.561 | 0.009
16~17时 | 17.235 | 7.45 | 7.51 | 7.55 | 1.9 | 0.033 | 0.037 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0.0040 | 0.0001 | 0.258 | 0.004 | 0.586 | 0.010
17~18时 | 6.423 | 7.47 | 7.54 | 7.58 | 1.9 | 0.012 | 0.039 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.268 | 0.002 | 0.709 | 0.005
18~19时 | 1.477 | 7.51 | 7.59 | 7.62 | 4.144 | 0.005 | 0.038 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.272 | 0 | 0.67 | 0.001
19~20时 | 0.842 | 7.54 | 7.59 | 7.62 | 13.31 | 0.011 | 0.037 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.274 | 0 | 0.478 | 0
20~21时 | 0.651 | 7.49 | 7.56 | 7.59 | 11.328 | 0.007 | 0.038 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.232 | 0 | 0.477 | 0
21~22时 | 0.596 | 7.48 | 7.54 | 7.56 | 2.3 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.208 | 0 | 0.478 | 0
22~23时 | 0.566 | 7.48 | 7.53 | 7.55 | 2.12 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.187 | 0 | 0.477 | 0
23~24时 | 0.535 | 7.48 | 7.51 | 7.53 | 1.3 | 0.001 | 0.039 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.175 | 0 | 0.478 | 0
有效日均值 |  |  | 7.54 |  | 7.275 |  | 0.035 |  | 0.025 |  | 0.0056 |  | 0.149 |  | 0.448
最大值 | 18.073 | 7.63 | 7.68 | 7.71 | 25.406 | 0.246 | 0.04 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.274 | 0.004 | 0.709 | 0.011
最小值 | 0.328 | 7.43 | 7.47 | 7.5 | 1.3 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.03 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 185.796 |  |  |  |  | 0.960 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.0017 |  | 0.029 |  | 0.083