## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-22 00:00:00 至 2025-06-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 19.38 | 7.559 | 7.591 | 7.672 | 7.569 | 0.158 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0062 | 0.0001 | 1.206 | 0.021
01~02时 | 90.662 | 7.57 | 7.617 | 7.707 | 6.053 | 0.549 | 0.009 | 0.001 | 0.033 | 0.003 | 0.0037 | 0.0003 | 1.47 | 0.133
02~03时 | 99.701 | 7.622 | 7.673 | 7.724 | 5.508 | 0.551 | 0.010 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.0028 | 0.0003 | 1.464 | 0.146
03~04时 | 84.394 | 7.722 | 7.768 | 7.841 | 4.386 | 0.37 | 0.011 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 1.454 | 0.123
04~05时 | 79.551 | 7.581 | 7.775 | 7.885 | 4.677 | 0.372 | 0.011 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 1.458 | 0.116
05~06时 | 42.114 | 7.539 | 7.672 | 7.801 | 5.271 | 0.222 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.464 | 0.062
06~07时 | 26.459 | 7.798 | 7.84 | 7.859 | 5.27 | 0.139 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0.0008 | 1.46 | 0.039
07~08时 | 25.956 | 0 | 7.832 | 7.883 | 5.267 | 0.137 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.069 | 0.0018 | 1.453 | 0.038
08~09时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
09~10时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11~12时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13~14时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15~16时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17~18时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18~19时 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
19~20时 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
20~21时 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
21~22时 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
22~23时 | 68.225 | 7.185 | 7.473 | 7.963 | 4.76 | 0.339 | 0.008 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.069 | 0.0048 | 1.431 | 0.098
23~24时 | 115.915 | 6.996 | 7.145 | 7.524 | 5.267 | 0.611 | 0.009 | 0.001 | 0.022 | 0.003 | 0.069 | 0.0081 | 1.453 | 0.168
有效日均值 |  |  | 3.8196 |  | 2.706 |  | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.0128 |  | 0.717
最大值 | 115.915 | 7.798 | 7.84 | 7.963 | 7.569 | 0.611 | 0.011 | 0.001 | 0.033 | 0.003 | 0.069 | 0.0081 | 1.47 | 0.168
最小值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 652.3619 |  |  |  |  | 3.446 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.0166 |  | 0.944