## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-23 00:00:00 至 2025-06-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.037 | 8.4 | 8.48 | 8.54 | 6.628 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.388 | 0
01~02时 | 0.03 | 8.36 | 8.46 | 8.51 | 19.401 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.422 | 0
02~03时 | 0.027 | 8.3 | 8.44 | 8.5 | 16.361 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.399 | 0
03~04时 | 0.025 | 8.29 | 8.42 | 8.48 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.274 | 0
04~05时 | 0.02 | 8.21 | 8.38 | 8.46 | 2.067 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.329 | 0
05~06时 | 0.006 | 8.22 | 8.37 | 8.43 | 1.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.63 | 0
06~07时 | 0.002 | 8.2 | 8.34 | 8.4 | 1.297 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.606 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.19 | 8.31 | 8.38 | 2.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.021 | 0 | 0.48 | 0
08~09时 | 0.008 | 8.17 | 8.37 | 8.46 | 2.971 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.02 | 0 | 0.488 | 0
09~10时 | 0.019 | 8.28 | 8.44 | 8.54 | 6.604 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.526 | 0
10~11时 | 0.017 | 8.37 | 8.5 | 8.56 | 5.763 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.493 | 0
11~12时 | 0.005 | 8.37 | 8.49 | 8.57 | 2.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0 | 0.319 | 0
12~13时 | 0 | 8.38 | 8.51 | 8.59 | 2.349 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0 | 0.375 | 0
13~14时 | 0.008 | 8.42 | 8.53 | 8.6 | 1.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.02 | 0 | 0.678 | 0
14~15时 | 0.124 | 8.4 | 8.53 | 8.6 | 1.594 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.022 | 0 | 0.622 | 0
15~16时 | 0.1 | 8.25 | 8.5 | 8.59 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.023 | 0 | 0.319 | 0
16~17时 | 0.088 | 8.21 | 8.49 | 8.58 | 6.703 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.026 | 0 | 0.313 | 0
17~18时 | 0.086 | 8.31 | 8.49 | 8.58 | 23.055 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.028 | 0 | 0.277 | 0
18~19时 | 0.083 | 8.32 | 8.51 | 8.57 | 21.236 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.022 | 0 | 0.334 | 0
19~20时 | 8.902 | 8.33 | 8.53 | 8.62 | 14.44 | 0.129 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.635 | 0.006
20~21时 | 17.159 | 8.47 | 8.57 | 8.61 | 17.035 | 0.294 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.617 | 0.011
21~22时 | 16.228 | 8.45 | 8.56 | 8.6 | 27.787 | 0.451 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.527 | 0.009
22~23时 | 4.237 | 8.48 | 8.55 | 8.58 | 22.86 | 0.107 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.503 | 0.002
23~24时 | 1.492 | 8.34 | 8.5 | 8.57 | 2.3 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.381 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.47 |  | 8.856 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0032 |  | 0.021 |  | 0.456
最大值 | 17.159 | 8.48 | 8.57 | 8.62 | 27.787 | 0.451 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0 | 0.031 | 0 | 0.678 | 0.011
最小值 | 0 | 8.17 | 8.31 | 8.38 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.274 | 0
总量 | 48.703 |  |  |  |  | 0.990 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.028