## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-25 00:00:00 至 2025-06-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.037 | 8.29 | 8.42 | 8.49 | 2.871 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.54 | 0
01~02时 | 0.029 | 8.28 | 8.4 | 8.47 | 4.88 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.028 | 0 | 0.63 | 0
02~03时 | 0.028 | 8.24 | 8.38 | 8.45 | 9.703 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.023 | 0 | 0.597 | 0
03~04时 | 0.028 | 8.23 | 8.37 | 8.44 | 28.217 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.419 | 0
04~05时 | 0.025 | 8.19 | 8.34 | 8.43 | 25.4 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.451 | 0
05~06时 | 0.009 | 8.2 | 8.31 | 8.39 | 13.521 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.628 | 0
06~07时 | 0.004 | 8.16 | 8.29 | 8.37 | 11.237 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.604 | 0
07~08时 | 0.004 | 8.19 | 8.3 | 8.38 | 1.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.48 | 0
08~09时 | 0.026 | 8.22 | 8.39 | 8.48 | 1.341 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.487 | 0
09~10时 | 11.236 | 8.37 | 8.45 | 8.51 | 0.664 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.524 | 0.006
10~11时 | 17.641 | 8.35 | 8.43 | 8.48 | 0.583 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.014 | 0 | 0.442 | 0.008
11~12时 | 16.179 | 8.36 | 8.43 | 8.47 | 0.27 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.077 | 0.0012 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
12~13时 | 4.037 | 8.35 | 8.45 | 8.5 | 0.27 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.077 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.005 | 0
13~14时 | 1.071 | 8.4 | 8.46 | 8.51 | 0.27 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.077 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.005 | 0
14~15时 | 0.536 | 8.29 | 8.44 | 8.51 | 0.27 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.077 | 0 | 0.049 | 0 | 0.007 | 0
15~16时 | 0.333 | 8.35 | 8.43 | 8.5 | 0.27 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.077 | 0 | 0.191 | 0 | 0.008 | 0
16~17时 | 0.235 | 8.28 | 8.43 | 8.51 | 0.27 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.077 | 0 | 0.105 | 0 | 0.008 | 0
17~18时 | 0.173 | 8.35 | 8.43 | 8.5 | 0.27 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
18~19时 | 0.131 | 8.35 | 8.46 | 8.55 | 2.651 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0
19~20时 | 0.1 | 8.36 | 8.45 | 8.54 | 12.175 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0
20~21时 | 0.087 | 8.32 | 8.44 | 8.53 | 17.244 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0
21~22时 | 0.072 | 8.31 | 8.43 | 8.48 | 37.521 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0
22~23时 | 0.033 | 8.33 | 8.4 | 8.47 | 31.92 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.012 | 0 | 0.102 | 0
23~24时 | 0.029 | 8.24 | 8.37 | 8.46 | 9.515 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.013 | 0 | 0.634 | 0
有效日均值 |  |  | 8.41 |  | 8.868 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0214 |  | 0.025 |  | 0.276
最大值 | 17.641 | 8.4 | 8.46 | 8.55 | 37.521 | 0.01 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.077 | 0.0012 | 0.191 | 0 | 0.634 | 0.008
最小值 | 0.004 | 8.16 | 8.29 | 8.37 | 0.27 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
总量 | 52.083 |  |  |  |  | 0.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0018 |  | 0.001 |  | 0.014