## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-25 00:00:00 至 2025-06-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 40.897 | 7.399 | 7.547 | 7.746 | 1.736 | 0.058 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.029 | 0.0012 | 0.955 | 0.015
01~02时 | 76.525 | 7.523 | 7.579 | 7.724 | 1.2 | 0.092 | 0.007 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.028 | 0.0022 | 0.103 | 0.008
02~03时 | 87.502 | 7.368 | 7.453 | 7.552 | 1.367 | 0.119 | 0.007 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.028 | 0.0025 | 0.606 | 0.052
03~04时 | 22.134 | 7.364 | 7.608 | 7.722 | 1.7 | 0.038 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0.0006 | 1.488 | 0.033
04~05时 | 15.489 | 7.712 | 7.752 | 7.775 | 1.633 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0.0005 | 0.996 | 0.016
05~06时 | 6.059 | 7.557 | 7.687 | 7.789 | 1.5 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.037 | 0.0002 | 0.147 | 0.001
06~07时 | 1.675 | 7.517 | 7.585 | 7.667 | 1.719 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0 | 0.13 | 0
07~08时 | 1.439 | 7.52 | 7.593 | 7.687 | 2.2 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.101 | 0
08~09时 | 1.976 | 7.551 | 7.601 | 7.658 | 2.3 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.105 | 0
09~10时 | 1.808 | 7.619 | 7.655 | 7.687 | 2.5 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.112 | 0
10~11时 | 96.384 | 7.475 | 7.786 | 8.031 | 2.137 | 0.184 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0093 | 0.0007 | 0.074 | 0.005
11~12时 | 113.953 | 7.967 | 8.156 | 8.271 | 1.4 | 0.16 | 0.012 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0048 | 0.0005 | 0.002 | 0
12~13时 | 37.96 | 7.6 | 8.05 | 8.276 | 1.4 | 0.053 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0048 | 0.0002 | 0.002 | 0
13~14时 | 2.615 | 7.384 | 7.454 | 7.601 | 1.4 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.002 | 0
14~15时 | 1.996 | 7.435 | 7.484 | 7.588 | 1.4 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.002 | 0
15~16时 | 1.668 | 7.571 | 7.614 | 7.674 | 1.4 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.002 | 0
16~17时 | 1.538 | 5.795 | 7.81 | 8.811 | 2.888 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0 | 0.271 | 0
17~18时 | 1.491 | 7.611 | 7.654 | 7.742 | 6.417 | 0.010 | 0.02 | 0 | 0.011 | 0 | 0.053 | 0.0001 | 1.037 | 0.002
18~19时 | 72.723 | 7.578 | 7.693 | 7.81 | 6.116 | 0.429 | 0.015 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.043 | 0.0026 | 0.996 | 0.07
19~20时 | 85.805 | 7.715 | 7.792 | 7.868 | 5.505 | 0.472 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.026 | 0.0023 | 0.897 | 0.077
20~21时 | 5.407 | 7.753 | 7.838 | 7.911 | 5.88 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 2.565 | 0.013
21~22时 | 27.863 | 7.741 | 7.824 | 8.128 | 6.588 | 0.184 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 7.25 | 0.202
22~23时 | 57.949 | 7.679 | 7.752 | 7.841 | 6.933 | 0.4 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0092 | 0.0005 | 7.059 | 0.409
23~24时 | 0.667 | 7.674 | 7.711 | 7.76 | 7.587 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0 | 6.599 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.6953 |  | 3.121 |  | 0.009 |  | 0.012 |  | 0.0184 |  | 1.313
最大值 | 113.953 | 7.967 | 8.156 | 8.811 | 7.587 | 0.472 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.053 | 0.0026 | 7.25 | 0.409
最小值 | 0.667 | 5.795 | 7.453 | 7.552 | 1.2 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.002 | 0
总量 | 763.5311 |  |  |  |  | 2.297 |  | 0.007 |  | 0.010 |  | 0.0147 |  | 0.907