## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-26 00:00:00 至 2025-06-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.026 | 8.26 | 8.36 | 8.44 | 9.276 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.012 | 0 | 0.585 | 0
01~02时 | 0.025 | 8.19 | 8.33 | 8.42 | 8.32 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.011 | 0 | 0.318 | 0
02~03时 | 0.009 | 8.19 | 8.33 | 8.4 | 8.347 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.012 | 0 | 0.343 | 0
03~04时 | 0.003 | 8.17 | 8.29 | 8.39 | 8.455 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.012 | 0 | 0.483 | 0
04~05时 | 0.001 | 8.18 | 8.3 | 8.38 | 8.588 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.011 | 0 | 0.456 | 0
05~06时 | 0 | 8.12 | 8.27 | 8.36 | 9.119 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.011 | 0 | 0.315 | 0
06~07时 | 0 | 8.14 | 8.26 | 8.35 | 9.119 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.010 | 0 | 0.308 | 0
07~08时 | 0 | 8.12 | 8.27 | 8.35 | 9.119 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.273 | 0
08~09时 | 0.001 | 8.19 | 8.36 | 8.47 | 9.755 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.010 | 0 | 0.297 | 0
09~10时 | 5.709 | 8.32 | 8.45 | 8.5 | 12.053 | 0.069 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.010 | 0 | 0.422 | 0.002
10~11时 | 3.694 | 8.31 | 8.44 | 8.5 | 11.449 | 0.043 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.011 | 0 | 0.447 | 0.002
11~12时 | 8.798 | 8.36 | 8.45 | 8.51 | 8.99 | 0.079 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.57 | 0.005
12~13时 | 15.267 | 8.37 | 8.47 | 8.52 | 9.389 | 0.144 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.009 | 0 | 0.571 | 0.009
13~14时 | 17.149 | 8.44 | 8.49 | 8.53 | 10.985 | 0.188 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.572 | 0.010
14~15时 | 11.878 | 8.41 | 8.5 | 8.54 | 10.359 | 0.127 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.011 | 0 | 0.527 | 0.007
15~16时 | 4.044 | 8.36 | 8.5 | 8.57 | 8.059 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.013 | 0 | 0.282 | 0.001
16~17时 | 1.446 | 8.47 | 8.52 | 8.57 | 8.548 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.013 | 0 | 0.299 | 0
17~18时 | 0.654 | 8.39 | 8.51 | 8.58 | 10.318 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.013 | 0 | 0.388 | 0
18~19时 | 0.387 | 8.4 | 8.49 | 8.57 | 11.734 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.013 | 0 | 0.416 | 0
19~20时 | 0.25 | 8.39 | 8.47 | 8.55 | 17.518 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.573 | 0
20~21时 | 0.179 | 8.38 | 8.47 | 8.55 | 15.992 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.543 | 0
21~22时 | 0.15 | 8.35 | 8.48 | 8.54 | 9.78 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.384 | 0
22~23时 | 0.111 | 8.32 | 8.47 | 8.53 | 9.488 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.405 | 0
23~24时 | 0.092 | 8.29 | 8.43 | 8.51 | 8.187 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.528 | 0
有效日均值 |  |  | 8.41 |  | 10.123 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0023 |  | 0.011 |  | 0.429
最大值 | 17.149 | 8.47 | 8.52 | 8.58 | 17.518 | 0.188 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.014 | 0 | 0.585 | 0.01
最小值 | 0 | 8.12 | 8.26 | 8.35 | 8.059 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 69.874 |  |  |  |  | 0.717 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.036