## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-26 00:00:00 至 2025-06-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.219 | 7.708 | 7.765 | 7.823 | 7.797 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0042 | 0 | 6.256 | 0.008
01~02时 | 129 | 7.15 | 7.301 | 7.757 | 8.222 | 1.061 | 0.006 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0025 | 0.0003 | 5.645 | 0.728
02~03时 | 91.024 | 6.899 | 7.062 | 7.239 | 8.554 | 0.772 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0023 | 0.0002 | 6.618 | 0.582
03~04时 | 37.805 | 6.847 | 6.952 | 7.308 | 9.229 | 0.349 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0021 | 0.0001 | 8.494 | 0.321
04~05时 | 12.681 | 7.313 | 7.507 | 7.607 | 8.658 | 0.114 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0020 | 0 | 6.012 | 0.091
05~06时 | 1.986 | 7.39 | 7.459 | 7.524 | 7.5 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.6 | 0.003
06~07时 | 1.59 | 7.435 | 7.545 | 7.649 | 6.872 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 1.615 | 0.003
07~08时 | 27.454 | 7.529 | 7.577 | 7.647 | 5.596 | 0.154 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0.0012 | 1.641 | 0.045
08~09时 | 4.086 | 7.597 | 7.635 | 7.689 | 5.03 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.0002 | 1.428 | 0.006
09~10时 | 1.578 | 7.607 | 7.655 | 7.7 | 3.88 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.99 | 0.002
10~11时 | 98.532 | 7.501 | 7.615 | 7.766 | 3.668 | 0.349 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.0016 | 0.741 | 0.059
11~12时 | 63.33 | 7.403 | 7.558 | 7.685 | 3.239 | 0.205 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.013 | 0.0008 | 0.262 | 0.017
12~13时 | 3.343 | 7.298 | 7.375 | 7.428 | 3.329 | 0.011 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.648 | 0.002
13~14时 | 2.236 | 7.271 | 7.328 | 7.371 | 3.512 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0065 | 0 | 1.392 | 0.003
14~15时 | 1.93 | 7.358 | 7.447 | 7.566 | 3.669 | 0.007 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 1.275 | 0.002
15~16时 | 1.575 | 7.438 | 7.505 | 7.566 | 3.967 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.987 | 0.002
16~17时 | 1.54 | 7.484 | 7.598 | 7.655 | 3.638 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.81 | 0.001
17~18时 | 1.352 | 7.591 | 7.627 | 7.654 | 2.971 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.132 | 0
18~19时 | 98.666 | 7.53 | 7.719 | 7.805 | 2.937 | 0.289 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0023 | 0.0002 | 0.124 | 0.012
19~20时 | 77.368 | 7.612 | 7.761 | 7.82 | 2.873 | 0.222 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0028 | 0.0002 | 0.103 | 0.008
20~21时 | 34.268 | 7.07 | 7.433 | 7.778 | 3.262 | 0.114 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 1.315 | 0.052
21~22时 | 18.665 | 6.947 | 7.126 | 7.499 | 4.053 | 0.076 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.649 | 0.068
22~23时 | 46.878 | 6.973 | 7.197 | 7.623 | 3.905 | 0.181 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0025 | 0.0001 | 2.557 | 0.105
23~24时 | 6.545 | 6.961 | 7.012 | 7.08 | 3.599 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.414 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.4487 |  | 4.998 |  | 0.007 |  | 0.008 |  | 0.0089 |  | 2.280
最大值 | 129 | 7.708 | 7.765 | 7.823 | 9.229 | 1.061 | 0.016 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.045 | 0.0016 | 8.494 | 0.728
最小值 | 1.219 | 6.847 | 6.952 | 7.08 | 2.873 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 764.6649 |  |  |  |  | 4.014 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.0054 |  | 2.123