## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-28 00:00:00 至 2025-06-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.08 | 8.22 | 8.35 | 8.43 | 11.019 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.012 | 0 | 0.632 | 0
01~02时 | 0.045 | 8.21 | 8.33 | 8.41 | 22.646 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.012 | 0 | 0.632 | 0
02~03时 | 0.03 | 8.24 | 8.33 | 8.4 | 19.917 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.012 | 0 | 0.582 | 0
03~04时 | 0.029 | 8.21 | 8.3 | 8.38 | 9.649 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.012 | 0 | 0.315 | 0
04~05时 | 0.027 | 8.16 | 8.28 | 8.37 | 9.929 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.012 | 0 | 0.314 | 0
05~06时 | 0.028 | 8.11 | 8.24 | 8.33 | 10.98 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.012 | 0 | 0.314 | 0
06~07时 | 0.013 | 8.14 | 8.24 | 8.33 | 10.953 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.307 | 0
07~08时 | 0.007 | 8.17 | 8.23 | 8.31 | 10.852 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.271 | 0
08~09时 | 0.005 | 8.16 | 8.29 | 8.39 | 11.553 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.271 | 0
09~10时 | 0.161 | 8.24 | 8.36 | 8.46 | 14.189 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.011 | 0 | 0.273 | 0
10~11时 | 9.487 | 8.34 | 8.41 | 8.47 | 12.843 | 0.117 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.319 | 0.003
11~12时 | 13.674 | 8.33 | 8.38 | 8.44 | 7.266 | 0.099 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.567 | 0.008
12~13时 | 13.709 | 8.34 | 8.4 | 8.46 | 8.159 | 0.108 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.59 | 0.008
13~14时 | 3.079 | 8.32 | 8.41 | 8.47 | 11.519 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.715 | 0.002
14~15时 | 0.929 | 8.36 | 8.44 | 8.5 | 11.1 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.694 | 0.001
15~16时 | 0.473 | 8.33 | 8.41 | 8.49 | 9.524 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.012 | 0 | 0.57 | 0
16~17时 | 0.281 | 8.32 | 8.42 | 8.49 | 9.105 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.013 | 0 | 0.525 | 0
17~18时 | 0.209 | 8.34 | 8.41 | 8.49 | 7.528 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.013 | 0 | 0.277 | 0
18~19时 | 0.178 | 8.23 | 8.39 | 8.48 | 8.189 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.012 | 0 | 0.322 | 0
19~20时 | 0.149 | 8.27 | 8.38 | 8.46 | 10.977 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.569 | 0
20~21时 | 0.106 | 8.28 | 8.37 | 8.45 | 10.308 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.591 | 0
21~22时 | 0.088 | 8.3 | 8.37 | 8.43 | 7.792 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.013 | 0 | 0.716 | 0
22~23时 | 0.08 | 8.24 | 8.35 | 8.43 | 7.894 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.013 | 0 | 0.702 | 0
23~24时 | 0.048 | 8.23 | 8.34 | 8.42 | 8.322 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.013 | 0 | 0.632 | 0
有效日均值 |  |  | 8.35 |  | 10.925 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0026 |  | 0.012 |  | 0.487
最大值 | 13.709 | 8.36 | 8.44 | 8.5 | 22.646 | 0.117 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.013 | 0 | 0.716 | 0.008
最小值 | 0.005 | 8.11 | 8.23 | 8.31 | 7.266 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.271 | 0
总量 | 42.916 |  |  |  |  | 0.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.023