## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-29 00:00:00 至 2025-06-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 43.375 | 6.797 | 7.295 | 7.5 | 4.022 | 0.164 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 1.086 | 0.005
01~02时 | 124.081 | 6.643 | 6.701 | 6.797 | 3.783 | 0.469 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0021 | 0.094 | 0.012
02~03时 | 102.049 | 6.532 | 6.681 | 6.781 | 4.491 | 0.475 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.119 | 0.014 | 2.106 | 0.263
03~04时 | 95.972 | 6.784 | 6.905 | 7.034 | 5.866 | 0.563 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.283 | 0.027 | 5.436 | 0.522
04~05时 | 53.558 | 7.031 | 7.129 | 7.174 | 7.834 | 0.345 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.177 | 0.012 | 5.152 | 0.285
05~06时 | 3.277 | 7.097 | 7.121 | 7.156 | 11.697 | 0.038 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0 | 4.678 | 0.015
06~07时 | 2.131 | 7.122 | 7.159 | 7.233 | 11.135 | 0.024 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 4.185 | 0.009
07~08时 | 4.333 | 7.136 | 7.184 | 7.5 | 9.958 | 0.043 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.044 | 0.0002 | 3.363 | 0.015
08~09时 | 13.152 | 7.29 | 7.393 | 7.501 | 8.724 | 0.125 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0.0005 | 2.116 | 0.039
09~10时 | 117.376 | 6.942 | 7.088 | 7.491 | 6.14 | 0.721 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0031 | 0.052 | 0.006
10~11时 | 66.747 | 6.968 | 7.08 | 7.169 | 7.749 | 0.494 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0014 | 2.815 | 0.148
11~12时 | 54.558 | 7.165 | 7.19 | 7.224 | 10.871 | 0.593 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 7.388 | 0.403
12~13时 | 32.345 | 7.2 | 7.341 | 7.505 | 13.715 | 0.399 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0.0003 | 7.058 | 0.233
13~14时 | 3.321 | 7.169 | 7.339 | 7.516 | 19.235 | 0.064 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0075 | 0 | 6.511 | 0.022
14~15时 | 35.527 | 7.156 | 7.182 | 7.224 | 17.359 | 0.563 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0087 | 0.0004 | 5.846 | 0.183
15~16时 | 10.051 | 7.157 | 7.19 | 7.229 | 13.432 | 0.135 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 4.737 | 0.048
16~17时 | 1.615 | 7.203 | 7.278 | 7.305 | 11.632 | 0.018 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 3.818 | 0.006
17~18时 | 1.467 | 7.16 | 7.23 | 7.297 | 7.864 | 0.012 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 2.287 | 0.003
18~19时 | 35.266 | 7.127 | 7.323 | 7.416 | 7.093 | 0.199 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0095 | 0.0003 | 2.014 | 0.054
19~20时 | 81.177 | 7.294 | 7.421 | 7.481 | 5.596 | 0.454 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0082 | 0.0007 | 1.517 | 0.123
20~21时 | 2.954 | 7.22 | 7.323 | 7.412 | 5.965 | 0.017 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0090 | 0 | 2.08 | 0.006
21~22时 | 1.865 | 7.217 | 7.259 | 7.293 | 6.682 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 3.025 | 0.006
22~23时 | 1.497 | 7.275 | 7.339 | 7.376 | 7.062 | 0.011 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0095 | 0 | 2.696 | 0.004
23~24时 | 2.265 | 7.344 | 7.463 | 7.663 | 7.867 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0081 | 0 | 2.138 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.1927 |  | 8.990 |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.0367 |  | 3.425
最大值 | 124.081 | 7.344 | 7.463 | 7.663 | 19.235 | 0.721 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.283 | 0.027 | 7.388 | 0.522
最小值 | 1.467 | 6.532 | 6.681 | 6.781 | 3.783 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.052 | 0.003
总量 | 889.9695 |  |  |  |  | 5.957 |  | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.0653 |  | 2.415