## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-02 00:00:00 至 2025-07-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.913 | 7.473 | 7.547 | 7.595 | 3.117 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 1.219 | 0.002
01~02时 | 74.734 | 6.979 | 7.293 | 7.579 | 2.699 | 0.202 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0092 | 0.0007 | 0.863 | 0.064
02~03时 | 82.541 | 6.848 | 6.998 | 7.121 | 3.874 | 0.301 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0092 | 0.0008 | 2.241 | 0.164
03~04时 | 47.8 | 6.781 | 6.882 | 7.238 | 6.225 | 0.298 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0.0004 | 4.655 | 0.223
04~05时 | 11.156 | 7.247 | 7.413 | 7.481 | 6.408 | 0.07 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.0002 | 3.378 | 0.049
05~06时 | 1.978 | 7.385 | 7.426 | 7.45 | 6.773 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.075 | 0.0001 | 1.131 | 0.002
06~07时 | 1.852 | 7.385 | 7.48 | 7.518 | 5.686 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.076 | 0.0001 | 0.746 | 0.001
07~08时 | 15.458 | 7.482 | 7.528 | 7.57 | 3.512 | 0.054 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.079 | 0.0012 | 0.062 | 0.001
08~09时 | 6.692 | 7.532 | 7.576 | 7.612 | 2.881 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.064 | 0.0005 | 0.075 | 0
09~10时 | 8.183 | 7.501 | 7.586 | 7.712 | 1.619 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.0003 | 0.1 | 0.001
10~11时 | 0.317 | 7.257 | 7.454 | 7.598 | 1.739 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.103 | 0
11~12时 | 0.261 | 7.232 | 7.314 | 7.378 | 1.979 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0 | 0.109 | 0
12~13时 | 96.144 | 7.187 | 7.393 | 7.529 | 2.219 | 0.223 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | 0.0013 | 0.107 | 0.010
13~14时 | 17.983 | 7.309 | 7.437 | 7.532 | 2.7 | 0.049 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.102 | 0.002
14~15时 | 3.641 | 7.296 | 7.35 | 7.388 | 2.7 | 0.010 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.102 | 0
15~16时 | 8.037 | 7.343 | 7.438 | 7.522 | 2.7 | 0.022 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.102 | 0.001
16~17时 | 2.132 | 7.442 | 7.494 | 7.541 | 4.329 | 0.009 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.058 | 0.0001 | 0.505 | 0.001
17~18时 | 2.008 | 7.427 | 7.48 | 7.527 | 4.695 | 0.009 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.064 | 0.0001 | 0.729 | 0.001
18~19时 | 58.239 | 7.198 | 7.381 | 7.59 | 4.252 | 0.231 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.047 | 0.0022 | 0.598 | 0.03
19~20时 | 97.121 | 7.172 | 7.291 | 7.461 | 3.429 | 0.333 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0022 | 0.102 | 0.010
20~21时 | 27.199 | 7.363 | 7.463 | 7.535 | 3.94 | 0.098 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0006 | 1.377 | 0.013
21~22时 | 7.77 | 7.352 | 7.378 | 7.412 | 4.963 | 0.039 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 6.223 | 0.048
22~23时 | 2.226 | 7.405 | 7.437 | 7.476 | 6.433 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 5.617 | 0.013
23~24时 | 1.971 | 7.442 | 7.482 | 7.513 | 9.418 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 3.53 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.3972 |  | 4.095 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.0326 |  | 1.407
最大值 | 97.121 | 7.532 | 7.586 | 7.712 | 9.418 | 0.333 | 0.016 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.079 | 0.0022 | 6.223 | 0.223
最小值 | 0.261 | 6.781 | 6.882 | 7.121 | 1.619 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.062 | 0
总量 | 577.3683 |  |  |  |  | 2.045 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0114 |  | 0.644