## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-03 00:00:00 至 2025-07-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.074 | 8.08 | 8.15 | 8.22 | 0.762 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
01~02时 | 0.046 | 8.04 | 8.11 | 8.18 | 2.77 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 0.027 | 8.02 | 8.1 | 8.18 | 2.737 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.072 | 0
03~04时 | 0.025 | 8.03 | 8.08 | 8.15 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.008 | 0 | 0.479 | 0
04~05时 | 0.024 | 8 | 8.06 | 8.14 | 2.426 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.007 | 0 | 0.427 | 0
05~06时 | 0.022 | 7.91 | 8.01 | 8.1 | 1.717 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.126 | 0
06~07时 | 0.009 | 7.95 | 8.02 | 8.1 | 2.524 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.138 | 0
07~08时 | 0.006 | 7.97 | 8.03 | 8.1 | 5.808 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.21 | 0
08~09时 | 0.395 | 7.98 | 8.09 | 8.18 | 5.678 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.195 | 0
09~10时 | 8.725 | 8.04 | 8.14 | 8.18 | 5.146 | 0.045 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.105 | 0.001
10~11时 | 13.265 | 8.08 | 8.14 | 8.19 | 4.42 | 0.059 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.091 | 0.001
11~12时 | 14.414 | 8.1 | 8.14 | 8.19 | 1.454 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0
12~13时 | 12.817 | 8.1 | 8.16 | 8.21 | 2.016 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0097 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0
13~14时 | 3.208 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 4.09 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.008 | 0 | 0.048 | 0
14~15时 | 2.072 | 8.11 | 8.16 | 8.21 | 4.116 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.007 | 0 | 0.064 | 0
15~16时 | 1.7 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 4.222 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.155 | 0
16~17时 | 1.488 | 8.07 | 8.16 | 8.25 | 3.753 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.143 | 0
17~18时 | 1.462 | 8.11 | 8.18 | 8.26 | 1.585 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.073 | 0
18~19时 | 1.584 | 8.1 | 8.17 | 8.25 | 1.726 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.075 | 0
19~20时 | 1.774 | 8.13 | 8.19 | 8.25 | 2.3 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.092 | 0
20~21时 | 1.826 | 8.11 | 8.19 | 8.26 | 2.522 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.088 | 0
21~22时 | 1.827 | 8.1 | 8.19 | 8.26 | 3.428 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.069 | 0
22~23时 | 1.809 | 8.11 | 8.18 | 8.26 | 3.531 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.153 | 0
23~24时 | 1.324 | 8.06 | 8.16 | 8.23 | 3.956 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.636 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.13 |  | 3.137 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.0041 |  | 0.008 |  | 0.144
最大值 | 14.414 | 8.13 | 8.19 | 8.26 | 5.808 | 0.059 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0.636 | 0.001
最小值 | 0.006 | 7.91 | 8.01 | 8.1 | 0.762 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
总量 | 69.920 |  |  |  |  | 0.216 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.005