## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-04 00:00:00 至 2025-07-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.535 | 8.1 | 8.17 | 8.24 | 3.244 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.554 | 0
01~02时 | 0.289 | 8.09 | 8.16 | 8.23 | 0.272 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.088 | 0
02~03时 | 0.176 | 8.07 | 8.15 | 8.22 | 0.272 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.094 | 0
03~04时 | 0.144 | 8.04 | 8.12 | 8.2 | 0.272 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.13 | 0
04~05时 | 0.104 | 8.03 | 8.1 | 8.18 | 0.569 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0
05~06时 | 0.085 | 7.97 | 8.08 | 8.16 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.045 | 0
06~07时 | 0.078 | 7.99 | 8.06 | 8.14 | 1.963 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.047 | 0
07~08时 | 0.051 | 7.95 | 8.06 | 8.14 | 2.638 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.065 | 0
08~09时 | 0.038 | 8.01 | 8.1 | 8.17 | 2.715 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.038 | 0 | 0.065 | 0
09~10时 | 0.059 | 8.04 | 8.12 | 8.2 | 3.034 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.057 | 0 | 0.066 | 0
10~11时 | 0.052 | 8.03 | 8.13 | 8.22 | 2.55 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.034 | 0 | 0.069 | 0
11~12时 | 0.114 | 8.03 | 8.12 | 8.2 | 0.533 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.02 | 0 | 0.088 | 0
12~13时 | 11.983 | 8.09 | 8.16 | 8.2 | 0.508 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0083 | 0.0001 | 0.05 | 0.001 | 0.102 | 0.001
13~14时 | 16.987 | 8.1 | 8.16 | 8.22 | 0.402 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0.068 | 0.001 | 0.176 | 0.003
14~15时 | 16.642 | 8.12 | 8.19 | 8.24 | 0.868 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0042 | 0.0001 | 0.075 | 0.001 | 0.188 | 0.003
15~16时 | 5.06 | 8.11 | 8.18 | 8.24 | 2.8 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.079 | 0 | 0.261 | 0.001
16~17时 | 1.156 | 8.11 | 8.18 | 8.24 | 2.549 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.054 | 0 | 0.234 | 0
17~18时 | 0.545 | 8.11 | 8.17 | 8.25 | 1.5 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.039 | 0 | 0.072 | 0
18~19时 | 0.327 | 8.09 | 8.17 | 8.24 | 1.264 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.035 | 0 | 0.069 | 0
19~20时 | 0.223 | 8.07 | 8.16 | 8.24 | 0.271 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.052 | 0
20~21时 | 0.15 | 8.09 | 8.16 | 8.24 | 1.85 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.06 | 0 | 0.069 | 0
21~22时 | 0.135 | 8.07 | 8.13 | 8.2 | 7.788 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.077 | 0 | 0.176 | 0
22~23时 | 0.086 | 8.05 | 8.12 | 8.2 | 7.047 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.05 | 0 | 0.197 | 0
23~24时 | 0.083 | 8.06 | 8.12 | 8.19 | 3.956 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.321 | 0
有效日均值 |  |  | 8.14 |  | 2.111 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.0020 |  | 0.036 |  | 0.139
最大值 | 16.987 | 8.12 | 8.19 | 8.25 | 7.788 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.079 | 0.001 | 0.554 | 0.003
最小值 | 0.038 | 7.95 | 8.06 | 8.14 | 0.271 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.045 | 0
总量 | 55.100 |  |  |  |  | 0.051 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.004 |  | 0.009