## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-05 00:00:00 至 2025-07-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.753 | 7.486 | 7.524 | 7.563 | 1.675 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0 | 1.44 | 0.001
01~02时 | 0.769 | 7.47 | 7.494 | 7.513 | 1.979 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.065 | 0
02~03时 | 39.987 | 7.067 | 7.397 | 7.559 | 1.576 | 0.054 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0039 | 0.0002 | 0.072 | 0.003
03~04时 | 63.829 | 7.315 | 7.356 | 7.462 | 0.806 | 0.051 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0035 | 0.0002 | 0.102 | 0.007
04~05时 | 33.364 | 7.348 | 7.397 | 7.437 | 1.742 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0030 | 0.0001 | 1.26 | 0.008
05~06时 | 1.754 | 7.42 | 7.481 | 7.641 | 3.513 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0 | 4.585 | 0.008
06~07时 | 1.231 | 7.435 | 7.46 | 7.479 | 4.682 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 4.086 | 0.005
07~08时 | 40.381 | 7.419 | 7.459 | 7.498 | 7.054 | 0.285 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.067 | 0.0027 | 2.967 | 0.12
08~09时 | 2.184 | 7.432 | 7.468 | 7.51 | 6.129 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.055 | 0.0001 | 2.765 | 0.006
09~10时 | 1.642 | 7.426 | 7.455 | 7.5 | 4.243 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 1.802 | 0.003
10~11时 | 87.294 | 7.048 | 7.312 | 7.543 | 3.647 | 0.283 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.0020 | 1.61 | 0.13
11~12时 | 66.812 | 7.049 | 7.23 | 7.508 | 2.52 | 0.168 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0010 | 0.263 | 0.018
12~13时 | 8.61 | 7.476 | 7.551 | 7.593 | 2.242 | 0.021 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.262 | 0.002
13~14时 | 1.227 | 7.378 | 7.446 | 7.484 | 1.709 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.217 | 0
14~15时 | 0.945 | 7.35 | 7.405 | 7.448 | 1.584 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.217 | 0
15~16时 | 0.775 | 7.332 | 7.374 | 7.428 | 1.347 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0053 | 0 | 1.527 | 0.001
16~17时 | 0.861 | 7.402 | 7.448 | 7.484 | 1.255 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0044 | 0 | 1.721 | 0.001
17~18时 | 0.873 | 7.361 | 7.391 | 7.417 | 1.078 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 1.16 | 0.001
18~19时 | 91.558 | 7.028 | 7.239 | 7.415 | 1.047 | 0.095 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0.0002 | 0.924 | 0.085
19~20时 | 100.986 | 7.273 | 7.441 | 7.613 | 0.987 | 0.1 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0.0002 | 3.78 | 0.371
20~21时 | 64.349 | 7.468 | 7.514 | 7.576 | 1.706 | 0.083 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 4.966 | 0.32
21~22时 | 28.148 | 7.265 | 7.425 | 7.576 | 2.97 | 0.084 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.879 | 0.08
22~23时 | 0.923 | 7.239 | 7.277 | 7.33 | 3.033 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.731 | 0.003
23~24时 | 0.746 | 7.224 | 7.245 | 7.266 | 3.153 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.526 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.4083 |  | 2.570 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0127 |  | 1.789
最大值 | 100.986 | 7.486 | 7.551 | 7.641 | 7.054 | 0.285 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.067 | 0.0027 | 4.966 | 0.371
最小值 | 0.746 | 7.028 | 7.23 | 7.266 | 0.806 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.065 | 0
总量 | 640.0110 |  |  |  |  | 1.306 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0072 |  | 1.174