## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-06 00:00:00 至 2025-07-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.028 | 8.04 | 8.13 | 8.21 | 3.978 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.039 | 0 | 0.082 | 0
01~02时 | 0.025 | 8.04 | 8.11 | 8.18 | 8.455 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.045 | 0 | 0.046 | 0
02~03时 | 0.023 | 8.04 | 8.1 | 8.19 | 7.466 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.041 | 0 | 0.045 | 0
03~04时 | 0.016 | 7.98 | 8.06 | 8.14 | 3.297 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.038 | 0 | 0.045 | 0
04~05时 | 0.004 | 7.91 | 8.04 | 8.13 | 2.997 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.044 | 0 | 0.05 | 0
05~06时 | 0.001 | 7.93 | 8 | 8.08 | 1.717 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.047 | 0 | 0.086 | 0
06~07时 | 0.001 | 7.88 | 7.98 | 8.08 | 1.744 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.037 | 0 | 0.085 | 0
07~08时 | 0 | 7.85 | 7.98 | 8.07 | 1.849 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.031 | 0 | 0.085 | 0
08~09时 | 0.001 | 7.91 | 8.05 | 8.13 | 1.972 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.04 | 0 | 0.091 | 0
09~10时 | 0.001 | 7.98 | 8.1 | 8.2 | 2.507 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.045 | 0 | 0.128 | 0
10~11时 | 0.003 | 8.06 | 8.14 | 8.23 | 2.758 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.129 | 0
11~12时 | 0.791 | 8.07 | 8.13 | 8.2 | 3.827 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.026 | 0 | 0.13 | 0
12~13时 | 14.84 | 8.09 | 8.16 | 8.21 | 3.528 | 0.052 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.028 | 0 | 0.131 | 0.002
13~14时 | 16.962 | 8.08 | 8.16 | 8.24 | 2.244 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.132 | 0.002
14~15时 | 15.146 | 8.11 | 8.19 | 8.25 | 2.103 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.031 | 0 | 0.205 | 0.003
15~16时 | 3.255 | 8.13 | 8.19 | 8.26 | 1.5 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.032 | 0 | 0.639 | 0.002
16~17时 | 0.92 | 8.09 | 8.19 | 8.25 | 1.67 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.16 | 0 | 0.563 | 0.001
17~18时 | 0.519 | 8.1 | 8.18 | 8.25 | 2.4 | 0.001 | 0.038 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.239 | 0 | 0.112 | 0
18~19时 | 0.285 | 8.1 | 8.18 | 8.26 | 2.449 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.128 | 0 | 0.095 | 0
19~20时 | 0.192 | 8.1 | 8.18 | 8.25 | 2.638 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0.142 | 8.09 | 8.18 | 8.25 | 2.141 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.064 | 0 | 0.004 | 0
21~22时 | 0.108 | 8.02 | 8.15 | 8.22 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.067 | 0 | 0.026 | 0
22~23时 | 0.082 | 8.05 | 8.14 | 8.23 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.046 | 0 | 0.037 | 0
23~24时 | 0.077 | 8 | 8.1 | 8.19 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.033 | 0 | 0.108 | 0
有效日均值 |  |  | 8.12 |  | 2.636 |  | 0.006 |  | 0.011 |  | 0.0013 |  | 0.058 |  | 0.127
最大值 | 16.962 | 8.13 | 8.19 | 8.26 | 8.455 | 0.052 | 0.038 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.239 | 0.001 | 0.639 | 0.003
最小值 | 0 | 7.85 | 7.98 | 8.07 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
总量 | 53.421 |  |  |  |  | 0.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.010