## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-06 00:00:00 至 2025-07-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.702 | 7.25 | 7.291 | 7.325 | 2.539 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.331 | 0.001
01~02时 | 0.755 | 7.253 | 7.278 | 7.305 | 1.439 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.257 | 0
02~03时 | 76.015 | 7.158 | 7.303 | 7.363 | 1.406 | 0.106 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0044 | 0.0004 | 0.223 | 0.016
03~04时 | 106.408 | 7.22 | 7.273 | 7.296 | 1.346 | 0.143 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0008 | 0.101 | 0.011
04~05时 | 90.886 | 7.175 | 7.198 | 7.223 | 1.779 | 0.143 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0096 | 0.0008 | 0.677 | 0.034
05~06时 | 12.398 | 7.153 | 7.165 | 7.177 | 2.608 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 2.11 | 0.026
06~07时 | 1.851 | 7.164 | 7.192 | 7.237 | 2.917 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 1.945 | 0.004
07~08时 | 22.509 | 7.164 | 7.198 | 7.227 | 3.513 | 0.079 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.0014 | 1.566 | 0.035
08~09时 | 9.802 | 7.167 | 7.22 | 7.289 | 3.08 | 0.026 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.052 | 0.0004 | 1.499 | 0.014
09~10时 | 104.298 | 6.923 | 7.068 | 7.262 | 2.252 | 0.235 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0040 | 1.277 | 0.133
10~11时 | 75.485 | 6.914 | 7.062 | 7.315 | 1.702 | 0.108 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.0018 | 1.218 | 0.09
11~12时 | 37.209 | 6.908 | 7 | 7.213 | 0.717 | 0.027 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0006 | 0.685 | 0.025
12~13时 | 4.738 | 7.097 | 7.209 | 7.321 | 1.467 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.678 | 0.003
13~14时 | 1.328 | 7.046 | 7.072 | 7.099 | 2.8 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.277 | 0
14~15时 | 1.027 | 7.046 | 7.12 | 7.162 | 2.085 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.277 | 0
15~16时 | 0.821 | 7.112 | 7.159 | 7.198 | 0.718 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 2.302 | 0.002
16~17时 | 1.145 | 7.174 | 7.26 | 7.296 | 0.588 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 2.605 | 0.003
17~18时 | 1.156 | 7.255 | 7.274 | 7.305 | 0.356 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 2.304 | 0.003
18~19时 | 81.977 | 7.05 | 7.19 | 7.386 | 0.453 | 0.039 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0097 | 0.0008 | 2.165 | 0.177
19~20时 | 83.273 | 7.053 | 7.189 | 7.286 | 0.626 | 0.052 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0.0006 | 0.708 | 0.063
20~21时 | 46.392 | 7.286 | 7.32 | 7.33 | 0.821 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0092 | 0.0004 | 0.61 | 0.024
21~22时 | 1.509 | 7.089 | 7.145 | 7.281 | 1.167 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 2.393 | 0.004
22~23时 | 1.269 | 7.104 | 7.144 | 7.173 | 1.329 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 2.239 | 0.003
23~24时 | 1.203 | 7.133 | 7.174 | 7.201 | 1.618 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.851 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.1881 |  | 1.639 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0176 |  | 1.262
最大值 | 106.408 | 7.286 | 7.32 | 7.386 | 3.513 | 0.235 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.06 | 0.004 | 2.605 | 0.177
最小值 | 0.702 | 6.908 | 7 | 7.099 | 0.356 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 764.1673 |  |  |  |  | 1.052 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0125 |  | 0.673