## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-07 00:00:00 至 2025-07-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.033 | 8.01 | 8.08 | 8.17 | 0.459 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.03 | 0 | 0.101 | 0
01~02时 | 0.025 | 7.94 | 8.05 | 8.13 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.065 | 0
02~03时 | 0.023 | 7.93 | 8.03 | 8.12 | 2.078 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.068 | 0
03~04时 | 0.023 | 7.88 | 8 | 8.09 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.086 | 0
04~05时 | 0.015 | 7.93 | 8 | 8.09 | 1.712 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.025 | 0 | 0.092 | 0
05~06时 | 0.003 | 7.89 | 7.98 | 8.05 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.128 | 0
06~07时 | 0 | 7.92 | 7.99 | 8.06 | 2.087 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.026 | 0 | 0.116 | 0
07~08时 | 0 | 7.92 | 7.99 | 8.06 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.044 | 0
08~09时 | 0.001 | 7.91 | 8.02 | 8.1 | 1.603 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.056 | 0
09~10时 | 0.002 | 7.96 | 8.07 | 8.18 | 1.615 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.129 | 0
10~11时 | 1.486 | 8.04 | 8.14 | 8.21 | 1.594 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.023 | 0 | 0.111 | 0
11~12时 | 13.125 | 8.07 | 8.15 | 8.2 | 1.5 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0
12~13时 | 17.087 | 8.04 | 8.12 | 8.17 | 1.664 | 0.028 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.024 | 0 | 0.013 | 0
13~14时 | 15.309 | 8.05 | 8.13 | 8.19 | 2.244 | 0.034 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.027 | 0 | 0.068 | 0.001
14~15时 | 3.208 | 8.1 | 8.18 | 8.23 | 2.113 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.023 | 0 | 0.059 | 0
15~16时 | 0.982 | 8.13 | 8.17 | 8.23 | 1.6 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 0.521 | 8.09 | 8.17 | 8.25 | 7.773 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.010 | 0
17~18时 | 0.328 | 8.09 | 8.17 | 8.25 | 32.042 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.027 | 0 | 0.072 | 0
18~19时 | 0.203 | 8.1 | 8.18 | 8.25 | 26.055 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.027 | 0 | 0.082 | 0
19~20时 | 0.149 | 8.08 | 8.16 | 8.23 | 2.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.154 | 0
20~21时 | 0.105 | 8.1 | 8.18 | 8.23 | 2.656 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.036 | 0 | 0.144 | 0
21~22时 | 0.087 | 8.05 | 8.16 | 8.22 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.042 | 0 | 0.091 | 0
22~23时 | 0.062 | 8.06 | 8.15 | 8.22 | 2.79 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.078 | 0
23~24时 | 0.026 | 8.05 | 8.12 | 8.2 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0
有效日均值 |  |  | 8.10 |  | 4.462 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.0012 |  | 0.027 |  | 0.074
最大值 | 17.087 | 8.13 | 8.18 | 8.25 | 32.042 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0.042 | 0 | 0.154 | 0.001
最小值 | 0 | 7.88 | 7.98 | 8.05 | 0.459 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0
总量 | 52.806 |  |  |  |  | 0.114 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.002