## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-07 00:00:00 至 2025-07-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.072 | 7.197 | 7.238 | 7.259 | 1.196 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.701 | 0.001
01~02时 | 1.011 | 7.201 | 7.259 | 7.289 | 0.446 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.103 | 0
02~03时 | 0.952 | 7.258 | 7.322 | 7.357 | 0.607 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.103 | 0
03~04时 | 0.943 | 7.3 | 7.341 | 7.386 | 0.896 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.105 | 0
04~05时 | 62.158 | 6.743 | 7.064 | 7.404 | 0.742 | 0.041 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0060 | 0.0004 | 0.105 | 0.007
05~06时 | 78.947 | 6.607 | 6.712 | 7.032 | 0.445 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0087 | 0.0007 | 0.106 | 0.008
06~07时 | 62.357 | 6.022 | 6.776 | 7.829 | 0.504 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0013 | 0.104 | 0.006
07~08时 | 62.571 | 7.059 | 7.626 | 7.78 | 0.626 | 0.039 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.0019 | 0.1 | 0.006
08~09时 | 15.6 | 7.614 | 7.763 | 7.866 | 0.781 | 0.012 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.14 | 0.0023 | 0.272 | 0.004
09~10时 | 6.408 | 7.6 | 7.749 | 7.872 | 1.079 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.309 | 0.0020 | 0.801 | 0.005
10~11时 | 70.931 | 7.577 | 7.722 | 7.766 | 1.37 | 0.108 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.325 | 0.023 | 0.794 | 0.056
11~12时 | 65.781 | 7.617 | 7.699 | 7.846 | 1.89 | 0.124 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.351 | 0.023 | 0.728 | 0.048
12~13时 | 88.711 | 7.708 | 7.757 | 7.878 | 1.644 | 0.144 | 0.021 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.216 | 0.017 | 0.658 | 0.06
13~14时 | 47.404 | 7.722 | 7.791 | 7.97 | 1.166 | 0.055 | 0.026 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.102 | 0.005
14~15时 | 54.118 | 7.619 | 7.808 | 7.996 | 1.103 | 0.06 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0006 | 0.102 | 0.006
15~16时 | 11.696 | 7.805 | 7.935 | 8.024 | 0.99 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.105 | 0.001
16~17时 | 11.42 | 7.848 | 7.901 | 7.936 | 0.932 | 0.011 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.105 | 0.001
17~18时 | 4.77 | 7.73 | 7.802 | 7.939 | 0.808 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.286 | 0.001
18~19时 | 74.31 | 7.528 | 7.727 | 7.759 | 0.749 | 0.054 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0080 | 0.0005 | 0.315 | 0.023
19~20时 | 86.073 | 7.744 | 7.77 | 7.781 | 0.626 | 0.054 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0058 | 0.0005 | 0.511 | 0.044
20~21时 | 41.944 | 7.771 | 7.81 | 7.933 | 1.408 | 0.037 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0047 | 0.0002 | 0.546 | 0.023
21~22时 | 12.097 | 7.926 | 7.987 | 8.04 | 3.063 | 0.037 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 6.369 | 0.076
22~23时 | 3.327 | 7.89 | 8.021 | 8.14 | 3.296 | 0.010 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.097 | 0.0001 | 7.713 | 0.026
23~24时 | 1.012 | 7.89 | 7.926 | 7.968 | 3.784 | 0.004 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.239 | 0.0002 | 1.873 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.6048 |  | 1.256 |  | 0.011 |  | 0.004 |  | 0.0771 |  | 0.946
最大值 | 88.711 | 7.926 | 8.021 | 8.14 | 3.784 | 0.144 | 0.026 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.351 | 0.023 | 7.713 | 0.076
最小值 | 0.943 | 6.022 | 6.712 | 7.032 | 0.445 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 865.6238 |  |  |  |  | 0.884 |  | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.0765 |  | 0.410