## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.026 | 7.97 | 8.1 | 8.18 | 2.441 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.032 | 0 | 0.023 | 0
01~02时 | 0.026 | 7.99 | 8.07 | 8.16 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.13 | 0
02~03时 | 0.022 | 7.99 | 8.06 | 8.13 | 2.48 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.028 | 0 | 0.216 | 0
03~04时 | 0.003 | 7.94 | 8.02 | 8.1 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.716 | 0
04~05时 | 0 | 7.96 | 8.01 | 8.08 | 2.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.033 | 0 | 0.715 | 0
05~06时 | 0.001 | 7.9 | 7.97 | 8.05 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.715 | 0
06~07时 | 0 | 7.89 | 7.95 | 8.02 | 2.06 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.693 | 0
07~08时 | 0 | 7.89 | 7.95 | 8.01 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.028 | 0 | 0.567 | 0
08~09时 | 0 | 7.91 | 7.99 | 8.07 | 2.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.024 | 0 | 0.555 | 0
09~10时 | 0.002 | 7.98 | 8.06 | 8.15 | 2.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.022 | 0 | 0.484 | 0
10~11时 | 1.635 | 8.03 | 8.11 | 8.17 | 2.34 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.023 | 0 | 0.475 | 0.001
11~12时 | 15.393 | 8.05 | 8.11 | 8.16 | 2.1 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.423 | 0.007
12~13时 | 17.043 | 8.05 | 8.11 | 8.17 | 2.1 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0089 | 0.0002 | 0.028 | 0 | 0.418 | 0.007
13~14时 | 13.027 | 8.06 | 8.13 | 8.19 | 2.1 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.383 | 0.005
14~15时 | 2.399 | 8.11 | 8.16 | 8.22 | 1.932 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.023 | 0 | 0.385 | 0.001
15~16时 | 5.606 | 8.12 | 8.17 | 8.23 | 1.2 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.018 | 0 | 0.386 | 0.002
16~17时 | 9.472 | 8.17 | 8.21 | 8.24 | 1.241 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.019 | 0 | 0.432 | 0.004
17~18时 | 4.7 | 8.12 | 8.19 | 8.25 | 1.4 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.019 | 0 | 0.721 | 0.003
18~19时 | 1.164 | 8.12 | 8.19 | 8.26 | 1.58 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.028 | 0 | 0.671 | 0.001
19~20时 | 0.541 | 8.1 | 8.17 | 8.25 | 2.3 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.32 | 0
20~21时 | 0.321 | 8.09 | 8.16 | 8.23 | 2.22 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.023 | 0 | 0.32 | 0
21~22时 | 0.213 | 8.06 | 8.14 | 8.21 | 1.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.319 | 0
22~23时 | 0.152 | 8.04 | 8.13 | 8.2 | 2.488 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.02 | 0 | 0.319 | 0
23~24时 | 0.138 | 8.03 | 8.11 | 8.17 | 4.616 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.022 | 0 | 0.318 | 0
有效日均值 |  |  | 8.10 |  | 2.147 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.0022 |  | 0.026 |  | 0.446
最大值 | 17.043 | 8.17 | 8.21 | 8.26 | 4.616 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0.721 | 0.007
最小值 | 0 | 7.89 | 7.95 | 8.01 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.023 | 0
总量 | 71.882 |  |  |  |  | 0.134 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.002 |  | 0.031