## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 11.789 | 7.741 | 8.039 | 8.254 | 2.829 | 0.013 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.149 | 0.0004 | 0.922 | 0.011
01~02时 | 96.081 | 7.766 | 7.79 | 7.802 | 0.806 | 0.077 | 0.039 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 1.181 | 0.113
02~03时 | 82.807 | 7.793 | 7.801 | 7.829 | 1.887 | 0.14 | 0.03 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0017 | 1.932 | 0.138
03~04时 | 22.083 | 7.826 | 7.907 | 8.101 | 4.148 | 0.092 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0008 | 5.426 | 0.12
04~05时 | 11.305 | 8.073 | 8.11 | 8.142 | 4.51 | 0.051 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.113 | 0.0013 | 4.363 | 0.049
05~06时 | 4.794 | 7.944 | 8.114 | 8.194 | 5.328 | 0.026 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.23 | 0.0011 | 0.7 | 0.003
06~07时 | 0.87 | 7.912 | 7.959 | 8.008 | 4.337 | 0.004 | 0.021 | 0 | 0.003 | 0 | 0.157 | 0.0001 | 0.59 | 0.001
07~08时 | 21.491 | 7.997 | 8.058 | 8.104 | 2.07 | 0.044 | 0.033 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0.0009 | 0.275 | 0.006
08~09时 | 6.802 | 7.737 | 7.88 | 8.074 | 1.877 | 0.013 | 0.027 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0003 | 0.306 | 0.002
09~10时 | 3.348 | 7.987 | 8.213 | 8.268 | 1.44 | 0.005 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.451 | 0.002
10~11时 | 86.62 | 7.626 | 7.853 | 8.25 | 1.489 | 0.131 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0019 | 0.451 | 0.039
11~12时 | 42.463 | 7.702 | 7.938 | 8.113 | 1.6 | 0.068 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0007 | 0.128 | 0.007
12~13时 | 10.121 | 8.052 | 8.154 | 8.214 | 1.346 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.107 | 0.001
13~14时 | 2.584 | 8.087 | 8.142 | 8.196 | 0.807 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.028 | 0
14~15时 | 2.332 | 8.186 | 8.225 | 8.259 | 0.78 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.015 | 0
15~16时 | 2.278 | 8.231 | 8.263 | 8.277 | 0.717 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.537 | 0.001
16~17时 | 1.59 | 8.239 | 8.261 | 8.281 | 0.573 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.925 | 0.001
17~18时 | 0.724 | 8.218 | 8.258 | 8.281 | 0.266 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.925 | 0.001
18~19时 | 79.452 | 7.638 | 7.894 | 8.248 | 0.41 | 0.039 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0059 | 0.0005 | 0.925 | 0.073
19~20时 | 83.478 | 7.763 | 7.819 | 7.872 | 0.716 | 0.06 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0007 | 0.214 | 0.02
20~21时 | 44.243 | 7.869 | 7.877 | 7.897 | 1.375 | 0.049 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0060 | 0.0003 | 0.432 | 0.008
21~22时 | 1.657 | 7.895 | 7.953 | 8.014 | 2.882 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0032 | 0 | 6.221 | 0.010
22~23时 | 0.749 | 8.007 | 8.078 | 8.145 | 3.156 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0050 | 0 | 5.859 | 0.004
23~24时 | 0.587 | 8.116 | 8.183 | 8.216 | 3.784 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0 | 3.808 | 0.002
有效日均值 |  |  | 8.0324 |  | 2.047 |  | 0.018 |  | 0.002 |  | 0.0400 |  | 1.530
最大值 | 96.081 | 8.239 | 8.263 | 8.281 | 5.328 | 0.14 | 0.039 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.23 | 0.0019 | 6.221 | 0.138
最小值 | 0.587 | 7.626 | 7.79 | 7.802 | 0.266 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.015 | 0
总量 | 620.2580 |  |  |  |  | 0.843 |  | 0.014 |  | 0.001 |  | 0.0122 |  | 0.614