## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-09 00:00:00 至 2025-07-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.088 | 8.02 | 8.09 | 8.16 | 4.634 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.033 | 0 | 0.318 | 0
01~02时 | 0.085 | 7.97 | 8.06 | 8.13 | 4.696 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.04 | 0 | 0.317 | 0
02~03时 | 0.076 | 7.96 | 8.05 | 8.11 | 4.685 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.028 | 0 | 0.311 | 0
03~04时 | 0.029 | 7.95 | 8.02 | 8.09 | 4.647 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.274 | 0
04~05时 | 0.027 | 7.94 | 8 | 8.07 | 3.989 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.019 | 0 | 0.286 | 0
05~06时 | 0.029 | 7.87 | 7.96 | 8.03 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.018 | 0 | 0.357 | 0
06~07时 | 0.026 | 7.87 | 7.95 | 8.02 | 1.158 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.022 | 0 | 0.344 | 0
07~08时 | 0.026 | 7.87 | 7.93 | 7.99 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.025 | 0 | 0.273 | 0
08~09时 | 0.016 | 7.84 | 7.93 | 8.01 | 1.731 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.027 | 0 | 0.249 | 0
09~10时 | 0.03 | 7.85 | 8 | 8.1 | 1.454 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.029 | 0 | 0.105 | 0
10~11时 | 0.104 | 7.97 | 8.07 | 8.14 | 1.542 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.035 | 0 | 0.154 | 0
11~12时 | 4.837 | 7.99 | 8.08 | 8.15 | 1.9 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.039 | 0 | 0.441 | 0.002
12~13时 | 10.291 | 8.05 | 8.11 | 8.15 | 1.9 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 0.039 | 0 | 0.441 | 0.005
13~14时 | 17.065 | 8.02 | 8.1 | 8.15 | 1.9 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0096 | 0.0002 | 0.039 | 0.001 | 0.443 | 0.008
14~15时 | 10.202 | 8.07 | 8.14 | 8.19 | 1.9 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 0.039 | 0 | 0.445 | 0.005
15~16时 | 1.719 | 4.51 | 7.99 | 9.3 | 2.366 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.161 | 0 | 0.446 | 0.001
16~17时 | 0.684 | 8.41 | 8.49 | 8.55 | 4.86 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.029 | 0 | 0.467 | 0
17~18时 | 0.423 | 8.43 | 8.56 | 8.6 | 3.968 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.029 | 0 | 0.584 | 0
18~19时 | 1.156 | 8.44 | 8.58 | 8.61 | 4.409 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.044 | 0 | 0.573 | 0.001
19~20时 | 4.8 | 8.5 | 8.6 | 8.63 | 6.202 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.053 | 0 | 0.498 | 0.002
20~21时 | 4.307 | 8.53 | 8.6 | 8.63 | 4.962 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.127 | 0.001 | 0.517 | 0.002
21~22时 | 12.466 | 8.42 | 8.56 | 8.61 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.173 | 0.002 | 0.678 | 0.008
22~23时 | 8.122 | 8.41 | 8.53 | 8.57 | 0.17 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.082 | 0.001 | 0.655 | 0.005
23~24时 | 1.46 | 8.32 | 8.51 | 8.54 | 0.865 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.026 | 0 | 0.528 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.20 |  | 2.781 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.0033 |  | 0.049 |  | 0.404
最大值 | 17.065 | 8.53 | 8.6 | 9.3 | 6.202 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0096 | 0.0002 | 0.173 | 0.002 | 0.678 | 0.008
最小值 | 0.016 | 4.51 | 7.93 | 7.99 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.105 | 0
总量 | 78.066 |  |  |  |  | 0.147 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.006 |  | 0.040