## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-09 00:00:00 至 2025-07-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.346 | 7.826 | 8.176 | 8.257 | 3.455 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0 | 3.086 | 0.004
01~02时 | 1.368 | 7.887 | 7.932 | 7.952 | 2.703 | 0.004 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.669 | 0.001
02~03时 | 76.812 | 7.603 | 7.732 | 7.953 | 2.674 | 0.205 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0085 | 0.0007 | 0.511 | 0.036
03~04时 | 54.612 | 7.693 | 7.781 | 8.089 | 2.608 | 0.142 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0.0005 | 0.104 | 0.006
04~05时 | 18.036 | 7.594 | 8.079 | 8.124 | 2.554 | 0.046 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0.0006 | 0.105 | 0.002
05~06时 | 16.667 | 7.851 | 7.97 | 8.021 | 2.43 | 0.041 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.072 | 0.0012 | 0.108 | 0.002
06~07时 | 0.581 | 7.972 | 8.028 | 8.048 | 2.265 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.072 | 0 | 0.108 | 0
07~08时 | 0.394 | 7.943 | 8.022 | 8.04 | 1.887 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.072 | 0 | 0.109 | 0
08~09时 | 4.045 | 7.877 | 7.969 | 8.014 | 1.861 | 0.008 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.06 | 0.0003 | 0.108 | 0
09~10时 | 0.94 | 7.902 | 8.018 | 8.054 | 1.801 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0 | 0.106 | 0
10~11时 | 63.177 | 7.626 | 7.84 | 8.053 | 1.827 | 0.117 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.03 | 0.0016 | 0.106 | 0.007
11~12时 | 50.756 | 7.755 | 7.801 | 7.845 | 1.888 | 0.096 | 0.011 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.017 | 0.0009 | 0.107 | 0.005
12~13时 | 21.332 | 7.742 | 7.815 | 7.878 | 1.861 | 0.039 | 0.015 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.018 | 0.0004 | 0.321 | 0.008
13~14时 | 2.943 | 7.8 | 7.884 | 7.942 | 1.8 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0.035 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 1.574 | 0.005
14~15时 | 0.736 | 7.93 | 7.983 | 8.022 | 1.8 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.035 | 0 | 0.02 | 0 | 1.574 | 0.001
15~16时 | 0.568 | 7.979 | 8.038 | 8.069 | 2.178 | 0.001 | 0.019 | 0 | 0.025 | 0 | 0.043 | 0 | 1.556 | 0.001
16~17时 | 0.496 | 7.984 | 8.065 | 8.106 | 2.522 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.051 | 0 | 1.411 | 0.001
17~18时 | 0.842 | 7.973 | 8.058 | 8.112 | 2.333 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.036 | 0 | 1.239 | 0.001
18~19时 | 84.166 | 7.742 | 7.894 | 8.091 | 2.498 | 0.217 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0021 | 1.131 | 0.092
19~20时 | 65.36 | 7.782 | 7.899 | 8.053 | 2.877 | 0.188 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0011 | 0.108 | 0.007
20~21时 | 5.238 | 7.975 | 8.044 | 8.097 | 2.823 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.108 | 0.001
21~22时 | 3.431 | 7.935 | 8.052 | 8.101 | 2.696 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.105 | 0
22~23时 | 30.281 | 7.736 | 8.026 | 8.133 | 2.478 | 0.06 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0.0006 | 0.104 | 0.003
23~24时 | 107.441 | 7.76 | 7.792 | 7.822 | 1.977 | 0.212 | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.019 | 0.0021 | 0.102 | 0.011
有效日均值 |  |  | 7.9547 |  | 2.325 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.0306 |  | 0.607
最大值 | 107.441 | 7.984 | 8.176 | 8.257 | 3.455 | 0.217 | 0.023 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.072 | 0.0021 | 3.086 | 0.092
最小值 | 0.394 | 7.594 | 7.732 | 7.822 | 1.8 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 611.5800 |  |  |  |  | 1.419 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.0123 |  | 0.194