## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-10 00:00:00 至 2025-07-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.098 | 8.39 | 8.48 | 8.51 | 0.866 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.038 | 0 | 0.506 | 0.001
01~02时 | 4.257 | 8.36 | 8.46 | 8.51 | 0.87 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.046 | 0 | 0.381 | 0.002
02~03时 | 0.322 | 8.17 | 8.4 | 8.47 | 1.527 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.056 | 0 | 0.366 | 0
03~04时 | 0 | 8.15 | 8.35 | 8.4 | 4.213 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.063 | 0 | 0.274 | 0
04~05时 | 0 | 8.11 | 8.32 | 8.36 | 4.14 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.175 | 0 | 0.314 | 0
05~06时 | 0 | 8.13 | 8.26 | 8.32 | 3.843 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0.566 | 0
06~07时 | 0 | 7.17 | 7.37 | 8.19 | 3.573 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0 | 0.155 | 0 | 0.539 | 0
07~08时 | 0 | 7.15 | 7.2 | 7.34 | 2.476 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0 | 0.099 | 0 | 0.378 | 0
08~09时 | 0 | 7.11 | 7.31 | 7.66 | 3.701 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0 | 0.137 | 0 | 0.398 | 0
09~10时 | 0 | 7.12 | 7.34 | 7.66 | 8.203 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.161 | 0 | 0.523 | 0
10~11时 | 2.643 | 7.6 | 7.92 | 8.1 | 8.277 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 0.103 | 0 | 0.523 | 0.001
11~12时 | 14.668 | 7.94 | 8.05 | 8.1 | 8.577 | 0.126 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.067 | 0.001 | 0.524 | 0.008
12~13时 | 16.845 | 7.95 | 8.07 | 8.14 | 8.134 | 0.137 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0004 | 0.201 | 0.003 | 0.504 | 0.008
13~14时 | 10.245 | 7.97 | 8.11 | 8.16 | 6.332 | 0.065 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 0.285 | 0.003 | 0.379 | 0.004
14~15时 | 2.24 | 8.07 | 8.15 | 8.19 | 5.486 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.206 | 0 | 0.401 | 0.001
15~16时 | 7.33 | 8.11 | 8.19 | 8.23 | 1.98 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.157 | 0.001 | 0.526 | 0.004
16~17时 | 8.207 | 8.16 | 8.22 | 8.3 | 2.151 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.212 | 0.002 | 0.52 | 0.004
17~18时 | 1.735 | 8.14 | 8.25 | 8.29 | 2.85 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.246 | 0 | 0.484 | 0.001
18~19时 | 0.637 | 8.18 | 8.25 | 8.29 | 2.427 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.25 | 0 | 0.484 | 0
19~20时 | 0.317 | 8.03 | 8.22 | 8.26 | 0.865 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.253 | 0 | 0.484 | 0
20~21时 | 0.172 | 8.07 | 8.22 | 8.26 | 1.564 | 0 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.712 | 0 | 0.475 | 0
21~22时 | 0.098 | 8.04 | 8.19 | 8.23 | 4.462 | 0 | 0.034 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0 | 1 | 0 | 0.422 | 0
22~23时 | 0.042 | 8.03 | 8.16 | 8.2 | 4.071 | 0 | 0.027 | 0 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0 | 0.466 | 0 | 0.436 | 0
23~24时 | 0.004 | 8 | 8.15 | 8.18 | 2.476 | 0 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.265 | 0 | 0.134 | 0 | 0.525 | 0
有效日均值 |  |  | 8.07 |  | 3.878 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.0316 |  | 0.228 |  | 0.455
最大值 | 16.845 | 8.39 | 8.48 | 8.51 | 8.577 | 0.137 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.265 | 0.0004 | 1 | 0.003 | 0.566 | 0.008
最小值 | 0 | 7.11 | 7.2 | 7.34 | 0.865 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.038 | 0 | 0.274 | 0
总量 | 71.861 |  |  |  |  | 0.406 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0.012 |  | 0.035