## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-12 00:00:00 至 2025-07-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.025 | 8.01 | 8.2 | 8.26 | 1.06 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.107 | 0 | 0.313 | 0
01~02时 | 0.017 | 8.06 | 8.18 | 8.23 | 1.36 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.08 | 0 | 0.565 | 0
02~03时 | 0.001 | 8.03 | 8.13 | 8.19 | 1.597 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.047 | 0 | 0.585 | 0
03~04时 | 0 | 8.04 | 8.13 | 8.17 | 2.599 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.026 | 0 | 0.712 | 0
04~05时 | 0 | 8 | 8.09 | 8.14 | 2.743 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.043 | 0 | 0.711 | 0
05~06时 | 0 | 7.92 | 8.05 | 8.1 | 3.344 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.054 | 0 | 0.711 | 0
06~07时 | 0 | 7.92 | 8.03 | 8.07 | 3.533 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.05 | 0 | 0.664 | 0
07~08时 | 0 | 7.87 | 7.99 | 8.06 | 4.338 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.048 | 0 | 0.376 | 0
08~09时 | 0 | 7.76 | 8.03 | 8.08 | 4.744 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.052 | 0 | 0.423 | 0
09~10时 | 1.453 | 7.96 | 8.08 | 8.16 | 6.455 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.054 | 0 | 0.71 | 0.001
10~11时 | 2.582 | 8.06 | 8.16 | 8.23 | 5.974 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.065 | 0 | 0.704 | 0.002
11~12时 | 13.561 | 8.06 | 8.18 | 8.23 | 3.967 | 0.054 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.072 | 0.001 | 0.67 | 0.009
12~13时 | 16.451 | 8.11 | 8.23 | 8.29 | 4.369 | 0.072 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.0005 | 0.06 | 0.001 | 0.622 | 0.010
13~14时 | 16.029 | 8.17 | 8.26 | 8.32 | 6.081 | 0.097 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.052 | 0.001 | 0.314 | 0.005
14~15时 | 3.598 | 8.22 | 8.31 | 8.36 | 6.03 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.309 | 0.001
15~16时 | 1.003 | 8.26 | 8.35 | 8.4 | 5.833 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.017 | 0 | 0.273 | 0
16~17时 | 0.514 | 8.27 | 8.36 | 8.43 | 6.736 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.029 | 0 | 0.314 | 0
17~18时 | 0.32 | 8.23 | 8.35 | 8.42 | 10.204 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.037 | 0 | 0.567 | 0
18~19时 | 0.219 | 8.27 | 8.38 | 8.44 | 9.026 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.069 | 0 | 0.561 | 0
19~20时 | 0.159 | 8.16 | 8.33 | 8.41 | 3.966 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.089 | 0 | 0.524 | 0
20~21时 | 0.15 | 8.16 | 8.32 | 8.39 | 3.634 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.049 | 0 | 0.51 | 0
21~22时 | 0.131 | 8.13 | 8.33 | 8.4 | 2.352 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.024 | 0 | 0.42 | 0
22~23时 | 0.09 | 8.2 | 8.33 | 8.38 | 2.495 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.072 | 0 | 0.46 | 0
23~24时 | 0.088 | 8.16 | 8.31 | 8.38 | 3.096 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.103 | 0 | 0.713 | 0
有效日均值 |  |  | 8.21 |  | 4.397 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.0071 |  | 0.055 |  | 0.531
最大值 | 16.451 | 8.27 | 8.38 | 8.44 | 10.204 | 0.097 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0005 | 0.107 | 0.001 | 0.713 | 0.01
最小值 | 0 | 7.76 | 7.99 | 8.06 | 1.06 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.017 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 56.391 |  |  |  |  | 0.286 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0.003 |  | 0.029