## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-13 00:00:00 至 2025-07-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.708 | 7.997 | 8.025 | 8.043 | 4.887 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0.103 | 0
01~02时 | 124.853 | 7.858 | 7.925 | 8.035 | 4.507 | 0.563 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.0039 | 0.105 | 0.013
02~03时 | 55.454 | 7.938 | 7.979 | 8.004 | 5.179 | 0.288 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.0018 | 0.8 | 0.046
03~04时 | 36.38 | 7.985 | 8.021 | 8.105 | 6.773 | 0.246 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.0012 | 2.13 | 0.077
04~05时 | 5.667 | 8.095 | 8.113 | 8.128 | 6.369 | 0.038 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 1.403 | 0.011
05~06时 | 0.71 | 8.057 | 8.083 | 8.106 | 5.41 | 0.004 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0 | 0.102 | 0
06~07时 | 0.63 | 8.014 | 8.078 | 8.094 | 5.383 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.043 | 0 | 0.103 | 0
07~08时 | 0.58 | 8.048 | 8.087 | 8.105 | 5.322 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.069 | 0 | 0.105 | 0
08~09时 | 1.082 | 8.01 | 8.075 | 8.118 | 5.376 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 0.106 | 0
09~10时 | 1.025 | 8.046 | 8.11 | 8.153 | 5.495 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.044 | 0 | 0.108 | 0
10~11时 | 68.323 | 7.923 | 8.044 | 8.157 | 5.526 | 0.378 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.041 | 0.0028 | 0.108 | 0.007
11~12时 | 63.509 | 7.958 | 7.985 | 8.009 | 5.594 | 0.355 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0023 | 0.109 | 0.007
12~13时 | 2.931 | 7.989 | 8.016 | 8.049 | 5.482 | 0.016 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 0.43 | 0.001
13~14时 | 1.786 | 8.016 | 8.074 | 8.114 | 5.235 | 0.009 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 1.008 | 0.002
14~15时 | 37.618 | 8 | 8.059 | 8.114 | 5.148 | 0.194 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.0012 | 0.685 | 0.024
15~16时 | 8.949 | 8.058 | 8.115 | 8.178 | 4.957 | 0.044 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 0.102 | 0.001
16~17时 | 22.619 | 8.053 | 8.163 | 8.208 | 4.928 | 0.11 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0006 | 0.101 | 0.002
17~18时 | 1.996 | 8.115 | 8.19 | 8.218 | 4.864 | 0.010 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.1 | 0
18~19时 | 78.405 | 7.912 | 8.045 | 8.215 | 4.666 | 0.356 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.0020 | 0.102 | 0.008
19~20时 | 68.003 | 7.929 | 7.949 | 8.011 | 4.233 | 0.288 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.0017 | 0.105 | 0.007
20~21时 | 25.582 | 8.004 | 8.179 | 8.287 | 4.655 | 0.122 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0007 | 0.105 | 0.003
21~22时 | 12.492 | 8.188 | 8.256 | 8.31 | 5.595 | 0.07 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0.106 | 0.001
22~23时 | 0.682 | 7.993 | 8.092 | 8.235 | 6.072 | 0.004 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0 | 0.106 | 0
23~24时 | 1.648 | 7.999 | 8.055 | 8.148 | 7.134 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 8.0720 |  | 5.366 |  | 0.011 |  | 0.002 |  | 0.0338 |  | 0.348
最大值 | 124.853 | 8.188 | 8.256 | 8.31 | 7.134 | 0.563 | 0.02 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.069 | 0.0039 | 2.13 | 0.077
最小值 | 0.58 | 7.858 | 7.925 | 8.004 | 4.233 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 621.6436 |  |  |  |  | 3.129 |  | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.0194 |  | 0.213