## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-13 00:00:00 至 2025-07-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.069 | 8.14 | 8.29 | 8.36 | 2.745 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.056 | 0 | 0.692 | 0
01~02时 | 0.03 | 8.14 | 8.26 | 8.34 | 1.237 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.026 | 0 | 0.565 | 0
02~03时 | 0.028 | 8.14 | 8.24 | 8.3 | 1.288 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.029 | 0 | 0.524 | 0
03~04时 | 0.028 | 8.13 | 8.2 | 8.27 | 1.484 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.031 | 0 | 0.271 | 0
04~05时 | 0.027 | 8.04 | 8.16 | 8.24 | 1.968 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.027 | 0 | 0.305 | 0
05~06时 | 0.011 | 8.05 | 8.16 | 8.22 | 3.841 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.025 | 0 | 0.521 | 0
06~07时 | 0.091 | 7.99 | 8.1 | 8.19 | 3.918 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.075 | 0 | 0.526 | 0
07~08时 | 0.1 | 8 | 8.09 | 8.16 | 4.215 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.106 | 0 | 0.563 | 0
08~09时 | 0.093 | 7.94 | 8.12 | 8.21 | 5.221 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.064 | 0 | 0.551 | 0
09~10时 | 0.11 | 8.02 | 8.16 | 8.25 | 8.954 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.037 | 0 | 0.478 | 0
10~11时 | 1.973 | 7.89 | 8.25 | 8.37 | 8.648 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.038 | 0 | 0.467 | 0.001
11~12时 | 12.862 | 8.21 | 8.32 | 8.39 | 6.462 | 0.083 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0.039 | 0.001 | 0.378 | 0.005
12~13时 | 12.744 | 8.21 | 8.34 | 8.4 | 6.275 | 0.081 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0.05 | 0.001 | 0.395 | 0.005
13~14时 | 13.374 | 8.26 | 8.38 | 8.42 | 5.461 | 0.073 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.058 | 0.001 | 0.524 | 0.007
14~15时 | 11.135 | 8.31 | 8.42 | 8.45 | 5.136 | 0.059 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.058 | 0.001 | 0.511 | 0.006
15~16时 | 1.947 | 8.26 | 8.43 | 8.49 | 3.72 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.058 | 0 | 0.42 | 0.001
16~17时 | 0.735 | 8.3 | 8.42 | 8.49 | 4.031 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.039 | 0 | 0.438 | 0
17~18时 | 0.432 | 8.28 | 8.4 | 8.5 | 5.583 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.026 | 0 | 0.567 | 0
18~19时 | 0.267 | 8.3 | 8.43 | 8.5 | 4.702 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.048 | 0 | 0.557 | 0
19~20时 | 0.189 | 8.2 | 8.38 | 8.46 | 1.237 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.063 | 0 | 0.482 | 0
20~21时 | 0.146 | 8.29 | 8.39 | 8.45 | 2.042 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.04 | 0 | 0.505 | 0
21~22时 | 0.113 | 8.25 | 8.38 | 8.45 | 5.208 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.024 | 0 | 0.672 | 0
22~23时 | 0.087 | 8.27 | 8.37 | 8.44 | 5.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.054 | 0 | 0.654 | 0
23~24时 | 0.085 | 8.19 | 8.35 | 8.43 | 4.09 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.075 | 0 | 0.524 | 0
有效日均值 |  |  | 8.29 |  | 4.270 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0060 |  | 0.048 |  | 0.504
最大值 | 13.374 | 8.31 | 8.43 | 8.5 | 8.954 | 0.083 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0.106 | 0.001 | 0.692 | 0.007
最小值 | 0.011 | 7.89 | 8.09 | 8.16 | 1.237 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.024 | 0 | 0.271 | 0
总量 | 56.672 |  |  |  |  | 0.331 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0010 |  | 0.003 |  | 0.026