## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-14 00:00:00 至 2025-07-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.048 | 8.18 | 8.33 | 8.41 | 4.249 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.053 | 0 | 0.493 | 0
01~02时 | 0.029 | 8.16 | 8.31 | 8.4 | 4.956 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.038 | 0 | 0.272 | 0
02~03时 | 0.027 | 8.18 | 8.29 | 8.38 | 4.274 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.107 | 0 | 0.317 | 0
03~04时 | 0.027 | 8.02 | 8.28 | 8.38 | 1.237 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.155 | 0 | 0.671 | 0
04~05时 | 0.024 | 8.19 | 8.28 | 8.35 | 2.586 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.1 | 0 | 0.647 | 0
05~06时 | 0.009 | 7.98 | 8.21 | 8.31 | 9.201 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.063 | 0 | 0.479 | 0
06~07时 | 0.002 | 7.96 | 8.17 | 8.28 | 9.225 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.134 | 0 | 0.495 | 0
07~08时 | 0 | 8.12 | 8.19 | 8.26 | 9.331 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.183 | 0 | 0.627 | 0
08~09时 | 0.002 | 8.01 | 8.21 | 8.31 | 8.059 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.108 | 0 | 0.632 | 0
09~10时 | 0.151 | 8.15 | 8.31 | 8.43 | 1.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.056 | 0 | 0.669 | 0
10~11时 | 5.47 | 8.26 | 8.4 | 8.45 | 1.902 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.117 | 0.001 | 0.67 | 0.004
11~12时 | 11.434 | 8.31 | 8.39 | 8.44 | 2.8 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.158 | 0.002 | 0.671 | 0.008
12~13时 | 13.903 | 8.31 | 8.4 | 8.45 | 2.46 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.09 | 0.001 | 0.625 | 0.009
13~14时 | 14.151 | 8.3 | 8.42 | 8.46 | 1.1 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0.043 | 0.001 | 0.275 | 0.004
14~15时 | 6.683 | 8.32 | 8.44 | 8.49 | 1.379 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.084 | 0 | 0.281 | 0.002
15~16时 | 1.367 | 8.34 | 8.44 | 8.5 | 2.8 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.112 | 0 | 0.319 | 0
16~17时 | 0.622 | 8.36 | 8.44 | 8.52 | 2.507 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.059 | 0 | 0.363 | 0
17~18时 | 0.39 | 8.3 | 8.43 | 8.52 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.023 | 0 | 0.678 | 0
18~19时 | 0.239 | 8.3 | 8.43 | 8.51 | 1.438 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.044 | 0 | 0.678 | 0
19~20时 | 0.166 | 8.27 | 8.38 | 8.49 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.059 | 0 | 0.677 | 0
20~21时 | 0.142 | 8.28 | 8.38 | 8.46 | 2.555 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.043 | 0 | 0.681 | 0
21~22时 | 0.097 | 8.25 | 8.37 | 8.45 | 2.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.717 | 0
22~23时 | 0.087 | 8.24 | 8.36 | 8.44 | 2.635 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.034 | 0 | 0.689 | 0
23~24时 | 0.077 | 8.25 | 8.34 | 8.42 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.484 | 0
有效日均值 |  |  | 8.34 |  | 3.533 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.0030 |  | 0.080 |  | 0.546
最大值 | 14.151 | 8.36 | 8.44 | 8.52 | 9.331 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.183 | 0.002 | 0.717 | 0.009
最小值 | 0 | 7.96 | 8.17 | 8.26 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.023 | 0 | 0.272 | 0
总量 | 55.146 |  |  |  |  | 0.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.005 |  | 0.027