## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-15 00:00:00 至 2025-07-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.112 | 8.048 | 8.146 | 8.204 | 6.276 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0.021 | 0 | 0.026 | 0 | 0.106 | 0
01~02时 | 65.858 | 7.919 | 8.003 | 8.165 | 5.775 | 0.38 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.027 | 0.0018 | 0.108 | 0.007
02~03时 | 23.646 | 7.982 | 8.063 | 8.119 | 6.224 | 0.142 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.0006 | 0.454 | 0.006
03~04时 | 10.43 | 8.106 | 8.132 | 8.151 | 7.224 | 0.075 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 1.07 | 0.011
04~05时 | 9.827 | 8.148 | 8.167 | 8.184 | 7.197 | 0.071 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0.722 | 0.007
05~06时 | 9.974 | 8.05 | 8.186 | 8.202 | 7.136 | 0.071 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0.104 | 0.001
06~07时 | 16.061 | 7.948 | 8.098 | 8.226 | 6.548 | 0.114 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.039 | 0.0005 | 0.104 | 0.002
07~08时 | 10.51 | 8.206 | 8.272 | 8.35 | 5.228 | 0.055 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.059 | 0.0006 | 0.105 | 0.001
08~09时 | 7.58 | 8.166 | 8.262 | 8.338 | 4.978 | 0.039 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.051 | 0.0004 | 0.104 | 0.001
09~10时 | 1.575 | 8.207 | 8.337 | 8.371 | 4.418 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.0001 | 0.103 | 0
10~11时 | 46.978 | 8.092 | 8.236 | 8.379 | 4.027 | 0.178 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0018 | 0.103 | 0.005
11~12时 | 40.965 | 8.172 | 8.274 | 8.339 | 3.15 | 0.129 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.036 | 0.0015 | 0.104 | 0.004
12~13时 | 2.08 | 8.23 | 8.265 | 8.339 | 3.317 | 0.007 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.104 | 0
13~14时 | 1.5 | 8.214 | 8.257 | 8.286 | 3.692 | 0.006 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0.105 | 0
14~15时 | 1.349 | 8.203 | 8.275 | 8.3 | 3.608 | 0.005 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0 | 0.105 | 0
15~16时 | 1.618 | 8.179 | 8.269 | 8.337 | 3.421 | 0.006 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.106 | 0
16~17时 | 1.078 | 8.204 | 8.297 | 8.349 | 3.505 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 25.017 | 8.253 | 8.343 | 8.393 | 3.694 | 0.092 | 0.021 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0.0007 | 0.107 | 0.003
18~19时 | 63.61 | 7.914 | 8.139 | 8.379 | 3.61 | 0.226 | 0.02 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.107 | 0.007
19~20时 | 60.796 | 8.003 | 8.109 | 8.203 | 3.421 | 0.208 | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0013 | 0.108 | 0.007
20~21时 | 54.13 | 7.957 | 8.072 | 8.225 | 3.365 | 0.181 | 0.016 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0012 | 0.106 | 0.006
21~22时 | 28.147 | 7.962 | 8.045 | 8.199 | 3.239 | 0.091 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.0006 | 0.103 | 0.003
22~23时 | 2.77 | 8.178 | 8.225 | 8.252 | 3.268 | 0.009 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.105 | 0
23~24时 | 4.074 | 8.154 | 8.244 | 8.28 | 3.332 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.109 | 0
有效日均值 |  |  | 8.1970 |  | 4.569 |  | 0.014 |  | 0.005 |  | 0.0303 |  | 0.186
最大值 | 65.858 | 8.253 | 8.343 | 8.393 | 7.224 | 0.38 | 0.021 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.059 | 0.0018 | 1.07 | 0.011
最小值 | 1.078 | 7.914 | 8.003 | 8.119 | 3.15 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 490.6944 |  |  |  |  | 2.116 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0139 |  | 0.072