## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-25 00:00:00 至 2025-07-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.177 | 8.17 | 8.24 | 8.32 | 1.908 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
01~02时 | 0.139 | 8.05 | 8.17 | 8.27 | 1.936 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
02~03时 | 0.113 | 8.02 | 8.12 | 8.23 | 3.057 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0
03~04时 | 0.083 | 7.88 | 8.05 | 8.19 | 8.446 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0
04~05时 | 0.077 | 7.86 | 8.02 | 8.17 | 8.02 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0
05~06时 | 0.067 | 7.89 | 7.99 | 8.11 | 6.206 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0
06~07时 | 0.024 | 7.85 | 7.97 | 8.11 | 5.834 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0
07~08时 | 0.024 | 7.84 | 7.95 | 8.11 | 4.215 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0
08~09时 | 0.025 | 7.86 | 8.06 | 8.21 | 4.563 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0
09~10时 | 0.035 | 7.88 | 8.13 | 8.31 | 6.081 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0
10~11时 | 9.649 | 8.08 | 8.25 | 8.33 | 6.292 | 0.062 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.594 | 0.006
11~12时 | 17.117 | 8.13 | 8.22 | 8.28 | 7.209 | 0.123 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.312 | 0.005
12~13时 | 8.957 | 8.17 | 8.26 | 8.34 | 10.259 | 0.075 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.313 | 0.003
13~14时 | 1.589 | 8.19 | 8.27 | 8.38 | 22.208 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.001
14~15时 | 4.255 | 8.23 | 8.31 | 8.39 | 18.833 | 0.054 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.321 | 0.001
15~16时 | 13.423 | 8.13 | 8.28 | 8.35 | 4.339 | 0.058 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.379 | 0.005
16~17时 | 2.601 | 8.19 | 8.29 | 8.37 | 4.527 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.001
17~18时 | 0.857 | 8.21 | 8.27 | 8.35 | 5.334 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0
18~19时 | 0.453 | 8.15 | 8.26 | 8.37 | 5.522 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0030 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0
19~20时 | 0.278 | 8.12 | 8.23 | 8.32 | 6.329 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
20~21时 | 0.181 | 8.08 | 8.19 | 8.31 | 6.753 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0
21~22时 | 0.143 | 8.05 | 8.16 | 8.27 | 8.574 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0
22~23时 | 0.106 | 8.1 | 8.19 | 8.28 | 8.156 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0
23~24时 | 0.083 | 7.97 | 8.13 | 8.23 | 6.33 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0
有效日均值 |  |  | 8.17 |  | 7.122 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0059 |  | 0 |  | 0.430
最大值 | 17.117 | 8.23 | 8.31 | 8.39 | 22.208 | 0.123 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.626 | 0.006
最小值 | 0.024 | 7.84 | 7.95 | 8.11 | 1.908 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0
总量 | 60.457 |  |  |  |  | 0.435 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 0.023