## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-25 00:00:00 至 2025-07-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 94.895 | 7.606 | 7.622 | 7.636 | 1.09 | 0.103 | 0.035 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.0077 | 0.0007 | 2.184 | 0.244
01~02时 | 142.308 | 7.605 | 7.618 | 7.63 | 1.069 | 0.152 | 0.03 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.0086 | 0.0012 | 3.783 | 0.538
02~03时 | 145.998 | 7.43 | 7.524 | 7.612 | 2.726 | 0.413 | 0.029 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.0020 | 3.999 | 0.586
03~04时 | 127.362 | 7.466 | 7.515 | 7.604 | 6.303 | 0.803 | 0.027 | 0.003 | 0.016 | 0.002 | 0.021 | 0.0027 | 4.361 | 0.555
04~05时 | 133.711 | 7.506 | 7.625 | 7.744 | 8.067 | 1.04 | 0.029 | 0.004 | 0.015 | 0.002 | 0.022 | 0.0030 | 4.792 | 0.633
05~06时 | 130.951 | 7.637 | 7.689 | 7.768 | 11.934 | 1.563 | 0.03 | 0.004 | 0.013 | 0.002 | 0.024 | 0.0032 | 5.526 | 0.724
06~07时 | 113.276 | 7.644 | 7.666 | 7.72 | 12.369 | 1.399 | 0.026 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.034 | 0.0038 | 4.785 | 0.545
07~08时 | 86.912 | 7.668 | 7.685 | 7.7 | 13.308 | 1.157 | 0.021 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 0.051 | 0.0044 | 3.522 | 0.306
08~09时 | 41.993 | 7.637 | 7.666 | 7.687 | 12.849 | 0.54 | 0.033 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.042 | 0.0018 | 3.335 | 0.14
09~10时 | 11.189 | 7.637 | 7.71 | 7.772 | 11.86 | 0.133 | 0.047 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.028 | 0.0003 | 3.019 | 0.034
10~11时 | 91.568 | 7.451 | 7.574 | 7.785 | 9.55 | 0.767 | 0.038 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.023 | 0.0018 | 2.278 | 0.173
11~12时 | 109.931 | 7.45 | 7.577 | 7.685 | 4.859 | 0.534 | 0.029 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.013 | 0.0015 | 1.102 | 0.121
12~13时 | 39.911 | 7.592 | 7.644 | 7.748 | 4.206 | 0.167 | 0.027 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 1.256 | 0.05
13~14时 | 41.267 | 7.597 | 7.675 | 7.784 | 2.9 | 0.12 | 0.026 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0089 | 0.0004 | 1.501 | 0.062
14~15时 | 38.409 | 7.78 | 7.817 | 7.851 | 2.775 | 0.107 | 0.026 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0074 | 0.0003 | 0.985 | 0.038
15~16时 | 19.277 | 7.838 | 7.854 | 7.877 | 2.5 | 0.048 | 0.026 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 0.107 | 0.002
16~17时 | 9.5 | 7.829 | 7.845 | 7.857 | 2.189 | 0.02 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.107 | 0.001
17~18时 | 6.923 | 7.827 | 7.845 | 7.86 | 1.519 | 0.011 | 0.023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.108 | 0.001
18~19时 | 97.679 | 7.451 | 7.597 | 7.851 | 1.843 | 0.193 | 0.02 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0037 | 0.0004 | 0.107 | 0.010
19~20时 | 108.624 | 7.466 | 7.577 | 7.664 | 2.5 | 0.272 | 0.016 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0061 | 0.0007 | 0.106 | 0.012
20~21时 | 77.081 | 7.626 | 7.702 | 7.792 | 2.302 | 0.173 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0070 | 0.0006 | 0.177 | 0.015
21~22时 | 121.199 | 7.643 | 7.657 | 7.724 | 1.9 | 0.23 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0085 | 0.0010 | 0.29 | 0.035
22~23时 | 100.618 | 7.405 | 7.569 | 7.751 | 2.167 | 0.209 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0085 | 0.0009 | 0.584 | 0.05
23~24时 | 52.955 | 7.405 | 7.554 | 7.769 | 2.7 | 0.143 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0086 | 0.0005 | 1.056 | 0.056
有效日均值 |  |  | 7.6591 |  | 5.229 |  | 0.025 |  | 0.010 |  | 0.0155 |  | 2.045
最大值 | 145.998 | 7.838 | 7.854 | 7.877 | 13.308 | 1.563 | 0.047 | 0.004 | 0.017 | 0.002 | 0.051 | 0.0044 | 5.526 | 0.724
最小值 | 6.923 | 7.405 | 7.515 | 7.604 | 1.069 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.106 | 0.001
总量 | 1943.5491 |  |  |  |  | 10.294 |  | 0.047 |  | 0.019 |  | 0.0318 |  | 4.933