## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-27 00:00:00 至 2025-07-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.034 | 8.18 | 8.24 | 8.33 | 2.302 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.031 | 0 | 0.606 | 0
01~02时 | 0.02 | 8.14 | 8.22 | 8.29 | 4.088 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.054 | 0 | 0.418 | 0
02~03时 | 0.018 | 8.06 | 8.15 | 8.26 | 3.788 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.023 | 0 | 0.428 | 0
03~04时 | 0.02 | 8.01 | 8.12 | 8.23 | 2.477 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
04~05时 | 0.019 | 7.96 | 8.1 | 8.22 | 2.522 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
05~06时 | 0.013 | 8 | 8.09 | 8.19 | 2.725 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
06~07时 | 0.002 | 7.95 | 8.06 | 8.16 | 2.839 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.02 | 8.09 | 8.17 | 3.346 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0
08~09时 | 0 | 8.04 | 8.12 | 8.19 | 3.351 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0
09~10时 | 0.001 | 8.09 | 8.16 | 8.24 | 3.367 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
10~11时 | 0.001 | 8.12 | 8.21 | 8.28 | 3.979 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
11~12时 | 9.251 | 8.16 | 8.27 | 8.33 | 6.705 | 0.062 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.312 | 0.003
12~13时 | 17.496 | 8.19 | 8.28 | 8.33 | 6.655 | 0.116 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.343 | 0.006
13~14时 | 17.287 | 8.18 | 8.27 | 8.34 | 6.455 | 0.112 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.629 | 0.011
14~15时 | 10.694 | 8.22 | 8.31 | 8.38 | 6.136 | 0.068 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.619 | 0.007
15~16时 | 1.89 | 8.28 | 8.35 | 8.43 | 4.714 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0.001
16~17时 | 0.736 | 8.23 | 8.36 | 8.44 | 5.147 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0060 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0
17~18时 | 0.422 | 8.19 | 8.32 | 8.43 | 7.077 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
18~19时 | 0.256 | 8.29 | 8.39 | 8.45 | 6.643 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0
19~20时 | 0.177 | 8.28 | 8.37 | 8.43 | 4.711 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
20~21时 | 0.139 | 8.26 | 8.34 | 8.41 | 4.666 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0
21~22时 | 0.107 | 8.28 | 8.34 | 8.41 | 4.462 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0
22~23时 | 0.081 | 8.27 | 8.35 | 8.43 | 4.193 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0050 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0
23~24时 | 0.081 | 8.27 | 8.34 | 8.4 | 2.973 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
有效日均值 |  |  | 8.24 |  | 4.388 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0071 |  | 0.004 |  | 0.486
最大值 | 17.496 | 8.29 | 8.39 | 8.45 | 7.077 | 0.116 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0.0005 | 0.054 | 0 | 0.667 | 0.011
最小值 | 0 | 7.95 | 8.06 | 8.16 | 2.302 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 58.745 |  |  |  |  | 0.378 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0 |  | 0.028