## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-27 00:00:00 至 2025-07-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.764 | 7.916 | 7.934 | 7.953 | 1.599 | 0.011 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 1.234 | 0.009
01~02时 | 68.211 | 7.448 | 7.638 | 7.943 | 1.8 | 0.123 | 0.021 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.0007 | 0.1 | 0.007
02~03时 | 65.17 | 7.479 | 7.647 | 7.857 | 1.701 | 0.111 | 0.019 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.0007 | 0.513 | 0.036
03~04时 | 17.72 | 7.693 | 7.804 | 7.902 | 1.5 | 0.027 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 1.197 | 0.021
04~05时 | 5.632 | 7.89 | 7.912 | 7.935 | 1.892 | 0.011 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0090 | 0.0001 | 0.788 | 0.005
05~06时 | 4.847 | 7.923 | 7.939 | 7.95 | 2.7 | 0.013 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.105 | 0.001
06~07时 | 60.854 | 7.45 | 7.878 | 7.961 | 2.601 | 0.157 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0013 | 0.105 | 0.006
07~08时 | 1.052 | 7.916 | 7.945 | 7.959 | 2.4 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0 | 0.106 | 0
08~09时 | 0.288 | 7.883 | 7.922 | 7.948 | 2.334 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.105 | 0
09~10时 | 0.51 | 7.866 | 7.909 | 7.934 | 2.2 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.103 | 0
10~11时 | 96.344 | 7.451 | 7.623 | 7.939 | 2.365 | 0.235 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0017 | 0.103 | 0.010
11~12时 | 47.423 | 7.473 | 7.658 | 7.785 | 2.7 | 0.128 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0007 | 0.104 | 0.005
12~13时 | 30.724 | 7.775 | 8.023 | 8.128 | 2.569 | 0.079 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0005 | 0.67 | 0.022
13~14时 | 23.071 | 8.024 | 8.058 | 8.106 | 2.3 | 0.053 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 1.619 | 0.037
14~15时 | 10.813 | 7.921 | 7.992 | 8.085 | 2.463 | 0.025 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 1.052 | 0.016
15~16时 | 1.791 | 7.946 | 7.976 | 7.999 | 2.8 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 2.192 | 7.954 | 8.004 | 8.028 | 2.8 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 17.561 | 7.91 | 8.013 | 8.184 | 2.8 | 0.049 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0.102 | 0.002
18~19时 | 91.454 | 7.466 | 7.715 | 8.165 | 2.405 | 0.21 | 0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0078 | 0.0007 | 0.103 | 0.009
19~20时 | 71.989 | 7.47 | 7.596 | 7.81 | 1.6 | 0.115 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0096 | 0.0007 | 0.105 | 0.008
20~21时 | 13.292 | 7.809 | 7.943 | 7.979 | 1.567 | 0.021 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.128 | 0.002
21~22时 | 1.998 | 7.883 | 7.943 | 8.006 | 1.5 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0 | 0.167 | 0
22~23时 | 2.06 | 7.865 | 7.925 | 7.963 | 1.631 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.475 | 0.001
23~24时 | 2.797 | 7.942 | 7.968 | 8.001 | 1.9 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.961 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.8740 |  | 2.172 |  | 0.010 |  | 0.007 |  | 0.0133 |  | 0.423
最大值 | 96.344 | 8.024 | 8.058 | 8.184 | 2.8 | 0.235 | 0.021 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.037 | 0.0017 | 1.619 | 0.037
最小值 | 0.288 | 7.448 | 7.596 | 7.785 | 1.5 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 644.5669 |  |  |  |  | 1.394 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0082 |  | 0.200