## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-30 00:00:00 至 2025-07-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.019 | 8.21 | 8.3 | 8.4 | 1.345 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.001 | 0 | 0.667 | 0
01~02时 | 0.018 | 8.19 | 8.27 | 8.36 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.27 | 0
02~03时 | 0.017 | 8.19 | 8.27 | 8.38 | 2.558 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.001 | 0 | 0.27 | 0
03~04时 | 0.013 | 8.18 | 8.26 | 8.36 | 2.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0
04~05时 | 0.001 | 8.17 | 8.26 | 8.37 | 2.665 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0
05~06时 | 0 | 8.17 | 8.24 | 8.34 | 2.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.16 | 8.23 | 8.33 | 2.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0
07~08时 | 0 | 8.16 | 8.24 | 8.33 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
08~09时 | 0 | 8.17 | 8.27 | 8.37 | 1.619 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
09~10时 | 0.001 | 8.17 | 8.29 | 8.38 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
10~11时 | 6.039 | 8.16 | 8.35 | 8.46 | 1.662 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0060 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0.004
11~12时 | 11.17 | 8.29 | 8.37 | 8.45 | 1.5 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.669 | 0.007
12~13时 | 2.027 | 8.3 | 8.41 | 8.52 | 1.711 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0.001
13~14时 | 10.23 | 8.36 | 8.45 | 8.53 | 2.6 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.63 | 0.006
14~15时 | 16.775 | 8.38 | 8.45 | 8.53 | 2.6 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.442 | 0.007 | 0.631 | 0.011
15~16时 | 7.706 | 8.37 | 8.44 | 8.53 | 2.6 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.478 | 0.004 | 0.631 | 0.005
16~17时 | 1.492 | 8.35 | 8.48 | 8.57 | 2.635 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.201 | 0 | 0.601 | 0.001
17~18时 | 0.66 | 8.4 | 8.49 | 8.58 | 2.8 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0
18~19时 | 0.4 | 8.35 | 8.48 | 8.59 | 2.57 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0
19~20时 | 0.257 | 8.35 | 8.45 | 8.54 | 1.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0
20~21时 | 0.177 | 8.33 | 8.46 | 8.57 | 1.562 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.633 | 0
21~22时 | 0.14 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.671 | 0
22~23时 | 0.111 | 8.32 | 8.45 | 8.56 | 4.291 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.642 | 0
23~24时 | 0.084 | 8.31 | 8.42 | 8.54 | 14.343 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0
有效日均值 |  |  | 8.37 |  | 2.698 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0129 |  | 0.048 |  | 0.509
最大值 | 16.775 | 8.4 | 8.49 | 8.59 | 14.343 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.033 | 0.0003 | 0.478 | 0.007 | 0.671 | 0.011
最小值 | 0 | 8.16 | 8.23 | 8.33 | 1.345 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0
总量 | 57.341 |  |  |  |  | 0.129 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0010 |  | 0.011 |  | 0.036