## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-30 00:00:00 至 2025-07-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.415 | 8.027 | 8.045 | 8.059 | 1.771 | 0.015 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.107 | 0.001
01~02时 | 8.248 | 8.056 | 8.067 | 8.079 | 1.5 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
02~03时 | 79.481 | 7.537 | 7.789 | 8.115 | 1.629 | 0.134 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0009 | 0.104 | 0.008
03~04时 | 58.084 | 7.64 | 7.854 | 7.995 | 1.9 | 0.11 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0007 | 0.105 | 0.006
04~05时 | 36.53 | 7.602 | 7.89 | 8.005 | 1.968 | 0.074 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0013 | 1.531 | 0.096
05~06时 | 7.192 | 7.924 | 8.043 | 8.07 | 2.1 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.046 | 0.0003 | 3.908 | 0.028
06~07时 | 1.903 | 7.985 | 8.031 | 8.065 | 1.794 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.048 | 0.0001 | 2.844 | 0.006
07~08时 | 1.67 | 8.006 | 8.047 | 8.073 | 1.2 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.05 | 0.0001 | 1.219 | 0.002
08~09时 | 1.027 | 8.02 | 8.064 | 8.087 | 1.393 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0 | 1.785 | 0.002
09~10时 | 1.55 | 8.049 | 8.088 | 8.125 | 1.8 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 2.721 | 0.004
10~11时 | 73.192 | 7.412 | 7.782 | 8.131 | 1.681 | 0.117 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0015 | 2.328 | 0.15
11~12时 | 76.251 | 7.546 | 7.778 | 7.912 | 1.432 | 0.109 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0011 | 1.677 | 0.128
12~13时 | 56.277 | 7.894 | 7.911 | 7.946 | 1.432 | 0.081 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0008 | 1.677 | 0.094
13~14时 | 7.89 | 7.939 | 7.991 | 8.093 | 1.432 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 1.677 | 0.013
14~15时 | 11.416 | 4.424 | 7.777 | 8.094 | 1.432 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 1.677 | 0.019
15~16时 | 59.066 | 6.116 | 6.721 | 7.459 | 7.439 | 0.479 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.066 | 0.0044 | 1.717 | 0.102
16~17时 | 4.63 | 6.963 | 7.178 | 7.245 | 14.101 | 0.06 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.099 | 0.0004 | 2.03 | 0.009
17~18时 | 6.679 | 7.116 | 7.395 | 7.53 | 19.52 | 0.13 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.118 | 0.0008 | 2.464 | 0.016
18~19时 | 83.339 | 6.766 | 7.322 | 7.549 | 19.241 | 1.588 | 0.023 | 0.003 | 0.028 | 0.002 | 0.07 | 0.0031 | 1.5 | 0.071
19~20时 | 94.82 | 7.552 | 7.977 | 8.391 | 18.758 | 1.779 | 0.039 | 0.004 | 0.02 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.104 | 0.010
20~21时 | 116.121 | 7.795 | 7.985 | 8.274 | 18.408 | 2.13 | 0.088 | 0.012 | 0.047 | 0.006 | 0.0017 | 0.0002 | 0.077 | 0.008
21~22时 | 46.649 | 7.703 | 7.753 | 7.856 | 17.794 | 0.83 | 0.139 | 0.006 | 0.117 | 0.005 | 0.0026 | 0.0001 | 0.037 | 0.002
22~23时 | 37.158 | 7.737 | 7.77 | 7.947 | 17.335 | 0.649 | 0.169 | 0.006 | 0.115 | 0.004 | 0.0022 | 0.0001 | 0.023 | 0.001
23~24时 | 10.185 | 7.771 | 7.879 | 8.287 | 16.543 | 0.168 | 0.199 | 0.002 | 0.11 | 0.001 | 0.0017 | 0 | 0.005 | 0
有效日均值 |  |  | 7.7978 |  | 7.233 |  | 0.035 |  | 0.024 |  | 0.0307 |  | 1.309
最大值 | 116.121 | 8.056 | 8.088 | 8.391 | 19.52 | 2.13 | 0.199 | 0.012 | 0.117 | 0.006 | 0.118 | 0.0044 | 3.908 | 0.15
最小值 | 1.027 | 4.424 | 6.721 | 7.245 | 1.2 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.005 | 0
总量 | 887.7820 |  |  |  |  | 8.517 |  | 0.038 |  | 0.023 |  | 0.0167 |  | 0.778