## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-31 00:00:00 至 2025-07-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.056 | 7.737 | 7.754 | 7.774 | 16.008 | 0.049 | 0.105 | 0 | 0.097 | 0 | 0.0017 | 0 | 1.768 | 0.005
01~02时 | 3.287 | 7.72 | 7.732 | 7.743 | 15.083 | 0.05 | 0.010 | 0 | 0.067 | 0 | 0.0018 | 0 | 4.153 | 0.014
02~03时 | 40.706 | 7.077 | 7.396 | 7.804 | 14.484 | 0.58 | 0.072 | 0.004 | 0.055 | 0.002 | 0.0016 | 0.0001 | 3.342 | 0.122
03~04时 | 53.436 | 7.069 | 7.293 | 7.62 | 13.449 | 0.719 | 0.134 | 0.007 | 0.028 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 2.244 | 0.12
04~05时 | 52.338 | 7.335 | 7.534 | 7.709 | 12.995 | 0.672 | 0.135 | 0.007 | 0.028 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 1.352 | 0.056
05~06时 | 53.93 | 7.71 | 8.014 | 8.187 | 12.2 | 0.658 | 0.135 | 0.007 | 0.029 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.06 | 0.003
06~07时 | 28.348 | 7.889 | 8.263 | 9.331 | 11.955 | 0.344 | 0.118 | 0.004 | 0.025 | 0.001 | 0.027 | 0.0003 | 0.06 | 0.002
07~08时 | 1.577 | 7.699 | 7.782 | 7.893 | 11.526 | 0.018 | 0.102 | 0 | 0.014 | 0 | 0.066 | 0.0001 | 0.06 | 0
08~09时 | 6.805 | 7.699 | 8.332 | 9.467 | 11.528 | 0.078 | 0.09 | 0.001 | 0.021 | 0 | 0.052 | 0.0004 | 0.077 | 0
09~10时 | 4.006 | 7.797 | 7.982 | 8.501 | 11.532 | 0.046 | 0.078 | 0 | 0.039 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 0.1 | 0
10~11时 | 4.078 | 7.793 | 7.8 | 7.805 | 10.942 | 0.045 | 0.037 | 0 | 0.035 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.101 | 0
11~12时 | 57.439 | 7.551 | 7.724 | 7.8 | 10.485 | 0.602 | 0.012 | 0.001 | 0.027 | 0.002 | 0.013 | 0.0008 | 0.101 | 0.006
12~13时 | 90.429 | 7.598 | 7.721 | 7.776 | 10.759 | 0.976 | 0.010 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.0100 | 0.0009 | 1.101 | 0.116
13~14时 | 84.847 | 7.031 | 7.494 | 7.705 | 11.242 | 0.954 | 0.008 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.0051 | 0.0004 | 2.432 | 0.206
14~15时 | 76.179 | 7.03 | 7.258 | 7.55 | 11.171 | 0.85 | 0.041 | 0.003 | 0.018 | 0.001 | 0.0040 | 0.0003 | 1.894 | 0.14
15~16时 | 48.441 | 7.548 | 8.071 | 8.371 | 11.046 | 0.535 | 0.073 | 0.004 | 0.018 | 0.001 | 0.0024 | 0.0001 | 1.178 | 0.057
16~17时 | 10.169 | 7.812 | 7.903 | 8.33 | 11.079 | 0.113 | 0.057 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.0057 | 0 | 1.213 | 0.012
17~18时 | 5.355 | 7.811 | 7.817 | 7.826 | 11.138 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 1.264 | 0.007
18~19时 | 99.853 | 7.18 | 7.437 | 7.831 | 10.93 | 1.082 | 0.055 | 0.006 | 0.038 | 0.005 | 0.0080 | 0.0007 | 0.784 | 0.056
19~20时 | 131.841 | 7.172 | 7.389 | 7.623 | 10.566 | 1.393 | 0.069 | 0.009 | 0.107 | 0.014 | 0.0045 | 0.0006 | 0.101 | 0.013
20~21时 | 68.367 | 7.62 | 7.663 | 7.702 | 11.123 | 0.75 | 0.046 | 0.004 | 0.094 | 0.007 | 0.0041 | 0.0003 | 4.854 | 0.248
21~22时 | 80.153 | 6.887 | 7.23 | 7.665 | 12.102 | 0.97 | 0.023 | 0.002 | 0.064 | 0.005 | 0.0034 | 0.0003 | 11.24 | 0.901
22~23时 | 8.952 | 7.577 | 7.699 | 7.754 | 12.485 | 0.109 | 0.038 | 0 | 0.054 | 0.001 | 0.0028 | 0 | 9.805 | 0.099
23~24时 | 0.801 | 7.685 | 7.698 | 7.71 | 13.158 | 0.011 | 0.054 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0019 | 0 | 7.74 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.7083 |  | 12.041 |  | 0.064 |  | 0.040 |  | 0.0119 |  | 2.376
最大值 | 131.841 | 7.889 | 8.332 | 9.467 | 16.008 | 1.393 | 0.135 | 0.009 | 0.107 | 0.014 | 0.066 | 0.0009 | 11.24 | 0.901
最小值 | 0.801 | 6.887 | 7.23 | 7.55 | 10.485 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.06 | 0
总量 | 1014.4034 |  |  |  |  | 11.664 |  | 0.062 |  | 0.048 |  | 0.0058 |  | 2.190